## 1KW
BÁO GIÁ HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI CHO NHÀ TƯ NHÂN |  |  |  |  | Báo giá số : |  | GT-030216
[5 empty] | Lập ngày : |  | 2019-06-07
[5 empty] | Có hiệu lực đến : |  | 2019-07-07
Thông tin khách hàng |  |  |  | Mô tả hệ thống / dự án
Tên KH |  |  |  | Công suất tối đa: 1,05kWp Cầu hình hệ thống: 1,05KW pin mặt trời + 1 bộ hòa lưới Ứng dụng: nhà tư nhân dùng điện 1 pha 220V
Công ty
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Đơn vị : VND
STT | Hạng mục |  | Model | Hiệu | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền
1 | Tấm pin năng lượng mặt trời 350W |  | QCell Solar 350Wp | HANWHA QCELLS | 3 | 3402000 | 10206000
| QCell Solar 350Wp theo watt |  |  | Watt | 1050 | 12600
2 | Bộ inverter hòa lưới NLMT 1kW |  | MG1KTL | INVT | 1 | 8320000 | 8320000
3 | Thiết bị giám sát cho bộ hòa lưới |  | WiFi200 | INVT | 1 | 1500000 | 1500000
4 | Đồng hồ, CB cắt nguồn AC |  |  | Hensel- Shchneder | 1 | 1800000 | 1800000
5 | Khung giàn đỡ tấm pin NLMT |  | ** | theo điều kiện thực tế | 1 | 2550000 | 2550000
6 | Thiết bị ngoại vi |  | * | theo điều kiện thực tế | 1 | 1050000 | 1050000
7 | Thi công lắp đặt |  |  | theo điều kiện thực tế | 1 | 945000 | 945000
8 | Chi phí vận chuyển |  |  | theo điều kiện thực tế | 1 | 360000 | 360000
Ghi chú: * Thiết bị ngoại vi gồm dây cáp DC solar chuyên dụng, cáp AC, cáp PE, ống bảo vệ cáp solar (HDPE), công tơ đếm điện và tùy thuộc mặt bằng thi công **Khung giàn đỡ bằng chất liệu thép tráng kẽm + bu lông, ốc inox chống gỉ, chịu được môi trường oxy hóa cao, chịu tải lên đến 5400 Pa và tùy thuộc mặt bằng thi công |  |  |  | Tổng tiền |  | 26731000
|  |  |  | VAT 10% |  | 2673100
|  |  |  | TỔNG SAU THUẾ |  | 29404100
Tính năng sản phẩm
Tấm pin mặt trời Canadian Solar được sản xuất bằng dây chuyền hiện đại khép kín, đạt đầy đủ các chứng chỉ trên thị trường Châu Âu và Bắc Mỹ như Tuv Sud, IEC, CE, UL. Thương hiệu đến từ Canada nằm trong top 5 nhà sản xuất pin NLMT trên toàn cầu. Hiệu suất 16,5% cho module. Khung nhôm mạ anod chống muối hóa và oxy hóa đến hơn 20 năm, mặt kính cường lực chịu tải đến 5400 Pa với tính năng chống phản xạ ánh sáng và giảm bám bụi. Bộ hòa lưới iMars được sản xuất từ thương hiệu INVT danh tiếng, với hiệu suất vận hành >98%, kiểu dáng đẹp, vỏ ngoài bằng hợp kim cao cấp tiêu chuẩn bảo vệ IP65 có thể lắp đặt ngoài trời.
Điều khoản bảo hành
Tấm pin mặt trời Canadian Solar: Bảo hành sản phẩm 10 năm, bảo hành 12 năm cho hiệu suất > 90% và bảo hành 25 năm cho hiệu suất > 80% (kể từ ngày giao hàng). Bộ hòa lưới iMars - INVT: Bảo hành 5 năm kể từ ngày giao hàng. Thiết bị giám sát: Bảo hành 12 tháng kể từ ngày giao hàng.
Điều kiện giao hàng
Địa điểm giao hàng: Tại khu vực thi công Thời gian giao hàng: hàng có sẵn tại
Điều kiện thanh toán
Quý khách xin vui lòng thanh toán 50% khi ký hợp đồng, thanh toán tiếp 50% sau 5 ngày nghiệm thu lắp đặt hệ thống.
Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý khách đã tin tưởng và quan tâm đến giải pháp !

## 1,5KW
BÁO GIÁ HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI CHO NHÀ TƯ NHÂN |  |  |  |  | Báo giá số : |  | GT-030216
[5 empty] | Lập ngày : |  | 2019-06-07
[5 empty] | Có hiệu lực đến : |  | 2019-07-07
Thông tin khách hàng |  |  |  | Mô tả hệ thống / dự án
Tên KH |  |  |  | Công suất tối đa: 1,4kWp Cầu hình hệ thống: 1,4KW pin mặt trời + 1 bộ hòa lưới Ứng dụng: nhà tư nhân dùng điện 1 pha 220V
Công ty
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Đơn vị : VND
STT | Hạng mục |  | Model | Hiệu | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền
1 | Tấm pin năng lượng mặt trời 350W |  | QCell Solar 350Wp | HANWHA QCELLS | 4 | 3402000 | 13608000
| QCell Solar 350Wp theo watt |  |  | Watt | 1400 | 12600
2 | Bộ inverter hòa lưới NLMT 1,5kW |  | MG1K5TL | INVT | 1 | 9090000 | 9090000
3 | Thiết bị giám sát cho bộ hòa lưới |  | WiFi200 | INVT | 1 | 1500000 | 1500000
4 | Đồng hồ, CB cắt nguồn AC |  |  | Hensel- Shchneder | 1 | 1800000 | 1800000
5 | Khung giàn đỡ tấm pin NLMT |  | ** | theo điều kiện thực tế | 1 | 3400000 | 3400000
6 | Thiết bị ngoại vi |  | * | theo điều kiện thực tế | 1 | 1400000 | 1400000
7 | Thi công lắp đặt |  |  | theo điều kiện thực tế | 1 | 1260000 | 1260000
8 | Chi phí vận chuyển |  |  | theo điều kiện thực tế | 1 | 480000 | 480000
Ghi chú: * Thiết bị ngoại vi gồm dây cáp DC solar chuyên dụng, cáp AC, cáp PE, ống bảo vệ cáp solar (HDPE), công tơ đếm điện và tùy thuộc mặt bằng thi công **Khung giàn đỡ bằng chất liệu thép tráng kẽm + bu lông, ốc inox chống gỉ, chịu được môi trường oxy hóa cao, chịu tải lên đến 5400 Pa và tùy thuộc mặt bằng thi công |  |  |  | Tổng tiền |  | 32538000
|  |  |  | VAT 10% |  | 3253800
|  |  |  | TỔNG SAU THUẾ |  | 35791800
Tính năng sản phẩm
Tấm pin mặt trời Canadian Solar được sản xuất bằng dây chuyền hiện đại khép kín, đạt đầy đủ các chứng chỉ trên thị trường Châu Âu và Bắc Mỹ như Tuv Sud, IEC, CE, UL. Thương hiệu đến từ Canada nằm trong top 5 nhà sản xuất pin NLMT trên toàn cầu. Hiệu suất 16,5% cho module. Khung nhôm mạ anod chống muối hóa và oxy hóa đến hơn 20 năm, mặt kính cường lực chịu tải đến 5400 Pa với tính năng chống phản xạ ánh sáng và giảm bám bụi. Bộ hòa lưới iMars được sản xuất từ thương hiệu INVT danh tiếng, với hiệu suất vận hành >98%, kiểu dáng đẹp, vỏ ngoài bằng hợp kim cao cấp tiêu chuẩn bảo vệ IP65 có thể lắp đặt ngoài trời.
Điều khoản bảo hành
Tấm pin mặt trời Canadian Solar: Bảo hành sản phẩm 10 năm, bảo hành 12 năm cho hiệu suất > 90% và bảo hành 25 năm cho hiệu suất > 80% (kể từ ngày giao hàng). Bộ hòa lưới iMars - INVT: Bảo hành 5 năm kể từ ngày giao hàng. Thiết bị giám sát: Bảo hành 12 tháng kể từ ngày giao hàng.
Điều kiện giao hàng
Địa điểm giao hàng: Tại khu vực thi công Thời gian giao hàng:
Điều kiện thanh toán
Quý khách xin vui lòng thanh toán 50% khi ký hợp đồng, thanh toán tiếp 50% sau 5 ngày nghiệm thu lắp đặt hệ thống.
Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý khách đã tin tưởng và quan tâm đến giải pháp !

## 2KW
BÁO GIÁ HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI CHO NHÀ TƯ NHÂN |  |  |  |  | Báo giá số : |  | GT-030216
[5 empty] | Lập ngày : |  | 2019-06-07
[5 empty] | Có hiệu lực đến : |  | 2019-07-07
Thông tin khách hàng |  |  |  | Mô tả hệ thống / dự án
Tên KH |  |  |  | Công suất tối đa: 2,1kWp Cầu hình hệ thống: 2,1KW pin mặt trời + 1 bộ hòa lưới Ứng dụng: nhà tư nhân dùng điện 1 pha 220V
Công ty
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Đơn vị : VND
STT | Hạng mục |  | Model | Hiệu | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền
1 | Tấm pin năng lượng mặt trời 350W |  | QCell Solar 350Wp | HANWHA QCELLS | 6 | 3402000 | 20412000
| QCell Solar 350Wp theo watt |  |  | Watt | 2100 | 12600
2 | Bộ inverter hòa lưới NLMT 2kW |  | MG2KTL | INVT | 1 | 10640000 | 10640000
3 | Thiết bị giám sát cho bộ hòa lưới |  | WiFi200 | INVT | 1 | 1500000 | 1500000
4 | Đồng hồ, CB cắt nguồn AC |  |  | Hensel- Shchneder | 1 | 1800000 | 1800000
5 | Khung giàn đỡ tấm pin NLMT |  | ** | theo điều kiện thực tế | 1 | 5100000 | 5100000
6 | Thiết bị ngoại vi |  | * | theo điều kiện thực tế | 1 | 2100000 | 2100000
7 | Thi công lắp đặt |  |  | theo điều kiện thực tế | 1 | 1890000 | 1890000
8 | Chi phí vận chuyển |  |  | theo điều kiện thực tế | 1 | 720000 | 720000
Ghi chú: * Thiết bị ngoại vi gồm dây cáp DC solar chuyên dụng, cáp AC, cáp PE, ống bảo vệ cáp solar (HDPE), công tơ đếm điện và tùy thuộc mặt bằng thi công **Khung giàn đỡ bằng chất liệu thép tráng kẽm + bu lông, ốc inox chống gỉ, chịu được môi trường oxy hóa cao, chịu tải lên đến 5400 Pa và tùy thuộc mặt bằng thi công |  |  |  | Tổng tiền |  | 44162000
|  |  |  | VAT 10% |  | 4416200
|  |  |  | TỔNG SAU THUẾ |  | 48578200
Tính năng sản phẩm
Tấm pin mặt trời Canadian Solar được sản xuất bằng dây chuyền hiện đại khép kín, đạt đầy đủ các chứng chỉ trên thị trường Châu Âu và Bắc Mỹ như Tuv Sud, IEC, CE, UL. Thương hiệu đến từ Canada nằm trong top 5 nhà sản xuất pin NLMT trên toàn cầu. Hiệu suất 16,5% cho module. Khung nhôm mạ anod chống muối hóa và oxy hóa đến hơn 20 năm, mặt kính cường lực chịu tải đến 5400 Pa với tính năng chống phản xạ ánh sáng và giảm bám bụi. Bộ hòa lưới iMars được sản xuất từ thương hiệu INVT danh tiếng, với hiệu suất vận hành >98%, kiểu dáng đẹp, vỏ ngoài bằng hợp kim cao cấp tiêu chuẩn bảo vệ IP65 có thể lắp đặt ngoài trời.
Điều khoản bảo hành
Tấm pin mặt trời Canadian Solar: Bảo hành sản phẩm 10 năm, bảo hành 12 năm cho hiệu suất > 90% và bảo hành 25 năm cho hiệu suất > 80% (kể từ ngày giao hàng). Bộ hòa lưới iMars - INVT: Bảo hành 5 năm kể từ ngày giao hàng. Thiết bị giám sát: Bảo hành 2 năm kể từ ngày giao hàng.
Điều kiện giao hàng
Địa điểm giao hàng: Tại khu vực thi công Thời gian giao hàng:
Điều kiện thanh toán
Quý khách xin vui lòng thanh toán 50% khi ký hợp đồng, thanh toán tiếp 50% sau 5 ngày nghiệm thu lắp đặt hệ thống.
Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý khách đã tin tưởng và quan tâm đến giải pháp !

## 3KW
BÁO GIÁ HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI |  |  |  |  | Báo giá số : |  | GT-030216
[5 empty] | Lập ngày : |  | 2019-06-07
[5 empty] | Có hiệu lực đến : |  | 2019-07-07
Thông tin khách hàng |  |  |  | Mô tả hệ thống / dự án
Tên KH | thao.automation@gmail.com |  |  | Công suất tối đa: 3,15kWp Cấu hình hệ thống: 3,15KW pin mặt trời + 1 bộ hòa lưới Ứng dụng: nhà tư nhân dùng điện 1 pha 220V
Công ty
Địa chỉ | Biên Hòa
Email | thao.automation@gmail.com
Điện thoại | 0906755011
Đơn vị : VND
STT | Hạng mục |  | Model | Hiệu | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền
1 | Tấm pin năng lượng mặt trời 350W |  | QCell Solar 350Wp | HANWHA QCELLS | 9 | 3118500 | 28066500
| QCell Solar 350Wp theo watt |  |  | Watt | 3150 | 11550
2 | Bộ inverter hòa lưới NLMT 3kW |  | MG3KTL | INVT | 1 | 13150000 | 13150000
3 | Thiết bị giám sát, truyền thông |  | WiFi200 | INVT | 1 | 1500000 | 1500000
4 | Đồng hồ, CB cắt nguồn AC |  |  | Hensel- Shchneder | 1 | 1800000 | 1800000
5 | Khung giàn đỡ tấm pin NLMT |  | ** | theo điều kiện thực tế | 1 | 7650000 | 7650000
6 | Thiết bị ngoại vi |  | * | theo điều kiện thực tế | 1 | 3150000 | 3150000
7 | Thi công lắp đặt |  |  | theo điều kiện thực tế | 1 | 1575000 | 1575000
8 | Chi phí vận chuyển |  |  | theo điều kiện thực tế | 1 | 900000 | 900000
Ghi chú: * Thiết bị ngoại vi gồm dây cáp DC solar chuyên dụng, cáp AC, cáp PE, ống bảo vệ cáp solar (HDPE), công tơ đếm điện và tùy thuộc mặt bằng thi công **Khung giàn đỡ bằng chất liệu thép tráng kẽm + bu lông, ốc inox chống gỉ, chịu được môi trường oxy hóa cao, chịu tải lên đến 5400 Pa và tùy thuộc mặt bằng thi công |  |  |  | Tổng tiền |  | 57791500
|  |  |  | VAT 10% |  | 5779150
|  |  |  | TỔNG SAU THUẾ |  | 63570650
Tính năng sản phẩm
Tấm pin mặt trời Canadian Solar được sản xuất bằng dây chuyền hiện đại khép kín, đạt đầy đủ các chứng chỉ trên thị trường Châu Âu và Bắc Mỹ như Tuv Sud, IEC, CE, UL. Thương hiệu đến từ Canada nằm trong top 5 nhà sản xuất pin NLMT trên toàn cầu. Hiệu suất 16,5% cho module. Khung nhôm mạ anod chống muối hóa và oxy hóa đến hơn 20 năm, mặt kính cường lực chịu tải đến 5400 Pa với tính năng chống phản xạ ánh sáng và giảm bám bụi. Bộ hòa lưới iMars được sản xuất từ thương hiệu INVT danh tiếng, với hiệu suất vận hành >98%, kiểu dáng đẹp, vỏ ngoài bằng hợp kim cao cấp tiêu chuẩn bảo vệ IP65 có thể lắp đặt ngoài trời.
Điều khoản bảo hành
Tấm pin mặt trời Canadian Solar: Bảo hành sản phẩm 10 năm, bảo hành 12 năm cho hiệu suất > 90% và bảo hành 25 năm cho hiệu suất > 80% (kể từ ngày giao hàng). Bộ hòa lưới iMars - INVT: Bảo hành 5 năm kể từ ngày giao hàng. Thiết bị giám sát: Bảo hành 2 năm
Điều kiện giao hàng
Địa điểm giao hàng: Tại khu vực thi công Thời gian giao hàng:
Điều kiện thanh toán
Quý khách xin vui lòng thanh toán 50% khi ký hợp đồng, thanh toán tiếp 50% sau 5 ngày nghiệm thu lắp đặt hệ thống.
Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý khách đã tin tưởng và quan tâm đến giải pháp !
Formulas:
GT-030216 = +[GT-030216, row above]+30

## 4KW
BÁO GIÁ HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI CHO NHÀ TƯ NHÂN |  |  |  |  | Báo giá số : |  | GT-030216
[5 empty] | Lập ngày : |  | 2019-06-07
[5 empty] | Có hiệu lực đến : |  | 2019-07-07
Thông tin khách hàng |  |  |  | Mô tả hệ thống / dự án
Tên KH |  |  |  | Công suất tối đa: 4,2kWp Cầu hình hệ thống: 4,2KW pin mặt trời + 1 bộ hòa lưới Ứng dụng: nhà tư nhân dùng điện 1 pha 220V
Công ty
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Đơn vị : VND
STT | Hạng mục |  | Model | Hiệu | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền
1 | Tấm pin năng lượng mặt trời 350W |  | QCell Solar 350Wp | HANWHA QCELLS | 12 | 2835000 | 34020000
| QCell Solar 350Wp theo watt |  |  | Watt | 4200 | 10500
2 | Bộ inverter hòa lưới NLMT 4kW |  | MG4KTL | INVT | 1 | 17600000 | 17600000
3 | Thiết bị giám sát cho bộ hòa lưới |  | WiFi200 | INVT | 1 | 1500000 | 1500000
4 | Đồng hồ, CB cắt nguồn AC |  |  | Hensel- Shchneder | 1 | 1800000 | 1800000
5 | Khung giàn đỡ tấm pin NLMT |  | ** | theo điều kiện thực tế | 1 | 10200000 | 10200000
6 | Thiết bị ngoại vi |  | * | theo điều kiện thực tế | 1 | 4200000 | 4200000
7 | Thi công lắp đặt |  |  | theo điều kiện thực tế | 1 | 3780000 | 3780000
8 | Chi phí vận chuyển |  |  | theo điều kiện thực tế | 1 | 1440000 | 1440000
Ghi chú: * Thiết bị ngoại vi gồm dây cáp DC solar chuyên dụng, cáp AC, cáp PE, ống bảo vệ cáp solar (HDPE), công tơ đếm điện và tùy thuộc mặt bằng thi công **Khung giàn đỡ bằng chất liệu thép tráng kẽm + bu lông, ốc inox chống gỉ, chịu được môi trường oxy hóa cao, chịu tải lên đến 5400 Pa và tùy thuộc mặt bằng thi công |  |  |  | Tổng tiền |  | 74540000
|  |  |  | VAT 10% |  | 7454000
|  |  |  | TỔNG SAU THUẾ |  | 81994000
Tính năng sản phẩm
Tấm pin mặt trời Canadian Solar được sản xuất bằng dây chuyền hiện đại khép kín, đạt đầy đủ các chứng chỉ trên thị trường Châu Âu và Bắc Mỹ như Tuv Sud, IEC, CE, UL. Thương hiệu đến từ Canada nằm trong top 5 nhà sản xuất pin NLMT trên toàn cầu. Hiệu suất 16,5% cho module. Khung nhôm mạ anod chống muối hóa và oxy hóa đến hơn 20 năm, mặt kính cường lực chịu tải đến 5400 Pa với tính năng chống phản xạ ánh sáng và giảm bám bụi. Bộ hòa lưới iMars được sản xuất từ thương hiệu INVT danh tiếng, với hiệu suất vận hành >98%, kiểu dáng đẹp, vỏ ngoài bằng hợp kim cao cấp tiêu chuẩn bảo vệ IP65 có thể lắp đặt ngoài trời.
Điều khoản bảo hành
Tấm pin mặt trời Canadian Solar: Bảo hành sản phẩm 10 năm, bảo hành 12 năm cho hiệu suất > 90% và bảo hành 25 năm cho hiệu suất > 80% (kể từ ngày giao hàng). Bộ hòa lưới iMars - INVT: Bảo hành 5 năm kể từ ngày giao hàng. Thiết bị giám sát: Bảo hành 12 tháng kể từ ngày giao hàng.
Điều kiện giao hàng
Địa điểm giao hàng: Tại khu vực thi công Thời gian giao hàng: hàng có sẵn
Điều kiện thanh toán
Quý khách xin vui lòng thanh toán 50% khi ký hợp đồng, thanh toán tiếp 50% sau 5 ngày nghiệm thu lắp đặt hệ thống.
Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý khách đã tin tưởng và quan tâm đến giải pháp !

## 5KW
BÁO GIÁ HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI CHO NHÀ TƯ NHÂN |  |  |  |  | Báo giá số : |  | GT-030216
[5 empty] | Lập ngày : |  | 2019-06-07
[5 empty] | Có hiệu lực đến : |  | 2019-07-07
Thông tin khách hàng |  |  |  | Mô tả hệ thống / dự án
Tên KH |  |  |  | Công suất tối đa: 5,6kWp Cầu hình hệ thống: 5,6KW pin mặt trời + 1 bộ hòa lưới Ứng dụng: nhà tư nhân dùng điện 1 pha 220V
Công ty
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Đơn vị : VND
STT | Hạng mục |  | Model | Hiệu | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền
1 | Tấm pin năng lượng mặt trời 350W |  | QCell Solar 350Wp | HANWHA QCELLS | 16 | 2835000 | 45360000
| QCell Solar 350Wp theo watt |  |  | Watt | 5600 | 10500
2 | Bộ inverter hòa lưới NLMT 5kW |  | MG5KTL | INVT | 1 | 18450000 | 18450000
3 | Thiết bị giám sát cho bộ hòa lưới |  | WiFi200 | INVT | 1 | 1500000 | 1500000
4 | Đồng hồ, CB cắt nguồn AC |  |  | Hensel- Shchneder | 1 | 1800000 | 1800000
5 | Khung giàn đỡ tấm pin NLMT |  | ** | theo điều kiện thực tế | 1 | 13600000 | 13600000
6 | Thiết bị ngoại vi |  | * | theo điều kiện thực tế | 1 | 5600000 | 5600000
7 | Thi công lắp đặt |  |  | theo điều kiện thực tế | 1 | 2800000 | 2800000
8 | Chi phí vận chuyển |  |  | theo điều kiện thực tế | 1 | 1040000 | 1040000
Ghi chú: * Thiết bị ngoại vi gồm dây cáp DC solar chuyên dụng, cáp AC, cáp PE, ống bảo vệ cáp solar (HDPE), công tơ đếm điện và tùy thuộc mặt bằng thi công **Khung giàn đỡ bằng chất liệu thép tráng kẽm + bu lông, ốc inox chống gỉ, chịu được môi trường oxy hóa cao, chịu tải lên đến 5400 Pa và tùy thuộc mặt bằng thi công |  |  |  | Tổng tiền |  | 90150000
|  |  |  | VAT 10% |  | 9015000
|  |  |  | TỔNG SAU THUẾ |  | 99165000
Tính năng sản phẩm
Tấm pin mặt trời Canadian Solar được sản xuất bằng dây chuyền hiện đại khép kín, đạt đầy đủ các chứng chỉ trên thị trường Châu Âu và Bắc Mỹ như Tuv Sud, IEC, CE, UL. Thương hiệu đến từ Canada nằm trong top 5 nhà sản xuất pin NLMT trên toàn cầu. Hiệu suất 16,5% cho module. Khung nhôm mạ anod chống muối hóa và oxy hóa đến hơn 20 năm, mặt kính cường lực chịu tải đến 5400 Pa với tính năng chống phản xạ ánh sáng và giảm bám bụi. Bộ hòa lưới iMars được sản xuất từ thương hiệu INVT danh tiếng, với hiệu suất vận hành >98%, kiểu dáng đẹp, vỏ ngoài bằng hợp kim cao cấp tiêu chuẩn bảo vệ IP65 có thể lắp đặt ngoài trời.
Điều khoản bảo hành
Tấm pin mặt trời Canadian Solar: Bảo hành sản phẩm 10 năm, bảo hành 12 năm cho hiệu suất > 90% và bảo hành 25 năm cho hiệu suất > 80% (kể từ ngày giao hàng). Bộ hòa lưới iMars - INVT: Bảo hành 5 năm kể từ ngày giao hàng. Thiết bị giám sát: Bảo hành 12 tháng kể từ ngày giao hàng.
Điều kiện giao hàng
Địa điểm giao hàng: Tại khu vực thi công Thời gian giao hàng: hàng có sẵn
Điều kiện thanh toán
Quý khách xin vui lòng thanh toán 50% khi ký hợp đồng, thanh toán tiếp 50% sau 5 ngày nghiệm thu lắp đặt hệ thống.
Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý khách đã tin tưởng và quan tâm đến giải pháp !

## 6KW 3P
BÁO GIÁ HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI CHO NHÀ TƯ NHÂN |  |  |  |  | Báo giá số : |  | GT-030216
[5 empty] | Lập ngày : |  | 2019-06-07
[5 empty] | Có hiệu lực đến : |  | 2019-07-07
Thông tin khách hàng |  |  |  | Mô tả hệ thống / dự án
Tên KH |  |  |  | Công suất tối đa: 6,3kWp Cầu hình hệ thống: 6,3KW pin mặt trời + 1 bộ hòa lưới Ứng dụng: tòa nhà dùng điện 3 pha 380V
Công ty
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Đơn vị : VND
STT | Hạng mục |  | Model | Hiệu | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền
1 | Tấm pin năng lượng mặt trời 350W |  | QCell Solar 350Wp | HANWHA QCELLS | 18 | 2835000 | 51030000
| QCell Solar 350Wp theo watt |  |  | Watt | 6300 | 10500
2 | Bộ inverter hòa lưới NLMT 6kW 3 pha |  | BG6KTR | INVT | 1 | 34250000 | 34250000
3 | Thiết bị giám sát cho bộ hòa lưới |  | WiFi200 | INVT | 1 | 1500000 | 1500000
4 | Đồng hồ, CB cắt nguồn AC |  |  | Hensel- Shchneder | 1 | 2500000 | 2500000
5 | Khung giàn đỡ tấm pin NLMT |  | ** | theo điều kiện thực tế | 1 | 15300000 | 15300000
6 | Thiết bị ngoại vi |  | * | theo điều kiện thực tế | 1 | 6300000 | 6300000
7 | Thi công lắp đặt |  |  | theo điều kiện thực tế | 1 | 5670000 | 5670000
8 | Chi phí vận chuyển |  |  | theo điều kiện thực tế | 1 | 2160000 | 2160000
Ghi chú: * Thiết bị ngoại vi gồm dây cáp DC solar chuyên dụng, cáp AC, cáp PE, ống bảo vệ cáp solar (HDPE), công tơ đếm điện và tùy thuộc mặt bằng thi công **Khung giàn đỡ bằng chất liệu thép tráng kẽm + bu lông, ốc inox chống gỉ, chịu được môi trường oxy hóa cao, chịu tải lên đến 5400 Pa và tùy thuộc mặt bằng thi công |  |  |  | Tổng tiền |  | 118710000
|  |  |  | VAT 10% |  | 11871000
|  |  |  | TỔNG SAU THUẾ |  | 130581000
Tính năng sản phẩm
Tấm pin mặt trời Canadian Solar được sản xuất bằng dây chuyền hiện đại khép kín, đạt đầy đủ các chứng chỉ trên thị trường Châu Âu và Bắc Mỹ như Tuv Sud, IEC, CE, UL. Thương hiệu đến từ Canada nằm trong top 5 nhà sản xuất pin NLMT trên toàn cầu. Hiệu suất 16,5% cho module. Khung nhôm mạ anod chống muối hóa và oxy hóa đến hơn 20 năm, mặt kính cường lực chịu tải đến 5400 Pa với tính năng chống phản xạ ánh sáng và giảm bám bụi. Bộ hòa lưới iMars được sản xuất từ thương hiệu INVT danh tiếng, với hiệu suất vận hành >98%, kiểu dáng đẹp, vỏ ngoài bằng hợp kim cao cấp tiêu chuẩn bảo vệ IP65 có thể lắp đặt ngoài trời.
Điều khoản bảo hành
Tấm pin mặt trời Canadian Solar: Bảo hành sản phẩm 10 năm, bảo hành 12 năm cho hiệu suất > 90% và bảo hành 25 năm cho hiệu suất > 80% (kể từ ngày giao hàng). Bộ hòa lưới iMars - INVT: Bảo hành 5 năm kể từ ngày giao hàng. Thiết bị giám sát: Bảo hành 12 tháng kể từ ngày giao hàng.
Điều kiện giao hàng
Địa điểm giao hàng: Tại khu vực thi công Thời gian giao hàng: 2 Tuần kề từ ngày đặt cọc
Điều kiện thanh toán
Quý khách xin vui lòng thanh toán 50% khi ký hợp đồng, thanh toán tiếp 50% sau 5 ngày nghiệm thu lắp đặt hệ thống.
Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý khách đã tin tưởng và quan tâm đến giải pháp !

## 8KW 3P
BÁO GIÁ HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI CHO NHÀ TƯ NHÂN |  |  |  |  | Báo giá số : |  | GT-030216
[5 empty] | Lập ngày : |  | 2019-06-07
[5 empty] | Có hiệu lực đến : |  | 2019-07-07
Thông tin khách hàng |  |  |  | Mô tả hệ thống / dự án
Tên KH |  |  |  | Công suất tối đa: 8,4kWp Cầu hình hệ thống: 8,4KW pin mặt trời + 1 bộ hòa lưới Ứng dụng: nhà tư nhân
Công ty
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Đơn vị : VND
STT | Hạng mục |  | Model | Hiệu | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền
1 | Tấm pin năng lượng mặt trời 350W |  | QCell Solar 350Wp | HANWHA QCELLS | 24 | 2494800 | 59875200
| QCell Solar 350Wp theo watt |  |  | Watt | 8400 | 9240
2 | Bộ inverter hòa lưới NLMT 8kW 3 pha |  | BG8KTR | INVT | 1 | 36710000 | 36710000
3 | Thiết bị giám sát cho bộ hòa lưới |  | WiFi200 | INVT | 1 | 1500000 | 1500000
4 | Đồng hồ, CB cắt nguồn AC |  |  | Hensel- Shchneder | 1 | 2500000 | 2500000
5 | Khung giàn đỡ tấm pin NLMT |  | ** | theo điều kiện thực tế | 1 | 20400000 | 20400000
6 | Thiết bị ngoại vi |  | * | theo điều kiện thực tế | 1 | 8400000 | 8400000
7 | Thi công lắp đặt |  |  | theo điều kiện thực tế | 1 | 7560000 | 7560000
8 | Chi phí vận chuyển |  |  | theo điều kiện thực tế | 1 | 2880000 | 2880000
Ghi chú: * Thiết bị ngoại vi gồm dây cáp DC solar chuyên dụng, cáp AC, cáp PE, ống bảo vệ cáp solar (HDPE), công tơ đếm điện và tùy thuộc mặt bằng thi công **Khung giàn đỡ bằng chất liệu thép tráng kẽm + bu lông, ốc inox chống gỉ, chịu được môi trường oxy hóa cao, chịu tải lên đến 5400 Pa và tùy thuộc mặt bằng thi công |  |  |  | Tổng tiền |  | 139825200
|  |  |  | VAT 10% |  | 13982520
|  |  |  | TỔNG SAU THUẾ |  | 153807720
Tính năng sản phẩm
Tấm pin mặt trời Canadian Solar được sản xuất bằng dây chuyền hiện đại khép kín, đạt đầy đủ các chứng chỉ trên thị trường Châu Âu và Bắc Mỹ như Tuv Sud, IEC, CE, UL. Thương hiệu đến từ Canada nằm trong top 5 nhà sản xuất pin NLMT trên toàn cầu. Hiệu suất 16,5% cho module. Khung nhôm mạ anod chống muối hóa và oxy hóa đến hơn 20 năm, mặt kính cường lực chịu tải đến 5400 Pa với tính năng chống phản xạ ánh sáng và giảm bám bụi. Bộ hòa lưới iMars được sản xuất từ thương hiệu INVT danh tiếng, với hiệu suất vận hành >98%, kiểu dáng đẹp, vỏ ngoài bằng hợp kim cao cấp tiêu chuẩn bảo vệ IP65 có thể lắp đặt ngoài trời.
Điều khoản bảo hành
Tấm pin mặt trời Canadian Solar: Bảo hành sản phẩm 10 năm, bảo hành 12 năm cho hiệu suất > 90% và bảo hành 25 năm cho hiệu suất > 80% (kể từ ngày giao hàng). Bộ hòa lưới iMars - INVT: Bảo hành 5 năm kể từ ngày giao hàng. Thiết bị giám sát: Bảo hành 12 tháng kể từ ngày giao hàng.
Điều kiện giao hàng
Địa điểm giao hàng: Tại khu vực thi công Thời gian giao hàng: 2 Tuần kề từ ngày đặt cọc
Điều kiện thanh toán
Quý khách xin vui lòng thanh toán 50% khi ký hợp đồng, thanh toán tiếp 50% sau 5 ngày nghiệm thu lắp đặt hệ thống.
Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý khách đã tin tưởng và quan tâm đến giải pháp !

## 10KW 3P
BÁO GIÁ HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI CHO NHÀ TƯ NHÂN |  |  |  |  | Báo giá số : |  | GT-030216
[5 empty] | Lập ngày : |  | 2019-06-07
[5 empty] | Có hiệu lực đến : |  | 2019-07-07
Thông tin khách hàng |  |  |  | Mô tả hệ thống / dự án
Tên KH | Anh Hải |  |  | Công suất tối đa: 10,5kWp Cầu hình hệ thống: 10,5KW pin mặt trời + 1 bộ hòa lưới Ứng dụng: nhà tư nhân
Công ty
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Đơn vị : VND
STT | Hạng mục |  | Model | Hiệu | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền
1 | Tấm pin năng lượng mặt trời 350W |  | QCell Solar 350Wp | HANWHA QCELLS | 30 | 2494800 | 74844000
| QCell Solar 350Wp theo watt |  |  | Watt | 10500 | 9240
2 | Bộ inverter hòa lưới NLMT 10kW 3 pha |  | BG10KTR | INVT | 1 | 38710000 | 38710000
3 | Thiết bị giám sát cho bộ hòa lưới |  | WiFi200 |  | 1 | 1500000 | 1500000
3 | Tủ điện chứa CB cắt nguồn AC |  |  | Hensel- Shchneder | 1 | 2500000 | 2500000
4 | Bộ chống sét lan truyền DC |  |  | Citel | 2 | 5500000 | 11000000
5 | Khung giàn đỡ tấm pin NLMT |  | ** | theo điều kiện thực tế | 1 | 25500000 | 25500000
6 | Thiết bị ngoại vi |  | * | theo điều kiện thực tế | 1 | 10500000 | 10500000
7 | Thi công lắp đặt |  |  | theo điều kiện thực tế | 1 | 9450000 | 9450000
9 | Chi phí vận chuyển |  |  | theo điều kiện thực tế | 1 | 3600000 | 3600000
Ghi chú: * Thiết bị ngoại vi gồm dây cáp DC solar chuyên dụng, cáp AC, cáp PE, ống bảo vệ cáp solar (HDPE), công tơ đếm điện và tùy thuộc mặt bằng thi công |  |  |  | Tổng tiền |  | 177604000
|  |  |  | VAT 10% |  | 17760400
|  |  |  | TỔNG SAU THUẾ |  | 195364400
Tính năng sản phẩm
Tấm pin mặt trời Canadian Solar được sản xuất bằng dây chuyền hiện đại khép kín, đạt đầy đủ các chứng chỉ trên thị trường Châu Âu và Bắc Mỹ như Tuv Sud, IEC, CE, UL. Thương hiệu đến từ Canada nằm trong top 5 nhà sản xuất pin NLMT trên toàn cầu. Hiệu suất 16,5% cho module. Khung nhôm mạ anod chống muối hóa và oxy hóa đến hơn 20 năm, mặt kính cường lực chịu tải đến 5400 Pa với tính năng chống phản xạ ánh sáng và giảm bám bụi. Bộ hòa lưới iMars được sản xuất từ thương hiệu INVT danh tiếng, với hiệu suất vận hành >98%, kiểu dáng đẹp, vỏ ngoài bằng hợp kim cao cấp tiêu chuẩn bảo vệ IP65 có thể lắp đặt ngoài trời.
Điều khoản bảo hành
Tấm pin mặt trời Canadian Solar: Bảo hành sản phẩm 10 năm, bảo hành 12 năm cho hiệu suất > 90% và bảo hành 25 năm cho hiệu suất > 80% (kể từ ngày giao hàng). Bộ hòa lưới iMars - INVT: Bảo hành 5 năm kể từ ngày giao hàng. Thiết bị giám sát: Bảo hành 12 tháng kể từ ngày giao hàng. Khung nhôm bảo hành 10 năm
Điều kiện giao hàng
Địa điểm giao hàng: Tại khu vực thi công Thời gian giao hàng: 2 Tuần kề từ ngày đặt cọc
Điều kiện thanh toán
Quý khách xin vui lòng thanh toán 50% khi ký hợp đồng, thanh toán tiếp 50% sau 5 ngày nghiệm thu lắp đặt hệ thống.
Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý khách đã tin tưởng và quan tâm đến giải pháp !

## 20KW 3P
BÁO GIÁ HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI CHO NHÀ TƯ NHÂN |  |  |  |  | Báo giá số : |  | GT-030216
[5 empty] | Lập ngày : |  | 2019-06-07
[5 empty] | Có hiệu lực đến : |  | 2019-07-07
Thông tin khách hàng |  |  |  | Mô tả hệ thống / dự án
Tên KH |  |  |  | Công suất tối đa: 21kWp Cầu hình hệ thống: 21 KW pin mặt trời + 1 bộ hòa lưới 20KW Ứng dụng: nhà tư nhân
Công ty
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Đơn vị : VND
STT | Hạng mục |  | Model | Hiệu | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền
1 | Tấm pin năng lượng mặt trời 350W |  | QCell Solar 350Wp | HANWHA QCELLS | 60 | 2381400 | 142884000
| QCell Solar 350Wp theo watt |  |  | Watt | 21000 | 8820
2 | Bộ inverter hòa lưới NLMT 20kW 3 pha |  | BG20KTR | INVT | 1 | 62890000 | 62890000
3 | Thiết bị giám sát cho bộ hòa lưới |  | WiFi200 | INVT | 1 | 1500000 | 1500000
4 | Tủ điện chứa CB cắt nguồn AC |  |  | Hensel- Shchneder | 1 | 4500000 | 4500000
5 | Bộ chống sét lan truyền DC |  |  | Citel | 2 | 5500000 | 11000000
6 | Khung giàn đỡ tấm pin NLMT |  | ** | theo điều kiện thực tế | 1 | 51000000 | 51000000
7 | Thiết bị ngoại vi |  | * | theo điều kiện thực tế | 1 | 21000000 | 21000000
8 | Thi công lắp đặt |  |  | theo điều kiện thực tế | 1 | 10500000 | 10500000
9 | Chi phí vận chuyển |  |  | theo điều kiện thực tế | 1 | 7200000 | 7200000
Ghi chú: * Thiết bị ngoại vi gồm dây cáp DC solar chuyên dụng, cáp AC, cáp PE, ống bảo vệ cáp solar (HDPE), công tơ đếm điện và tùy thuộc mặt bằng thi công **Khung giàn đỡ bằng chất liệu thép tráng kẽm + bu lông, ốc inox chống gỉ, chịu được môi trường oxy hóa cao, chịu tải lên đến 5400 Pa và tùy thuộc mặt bằng thi công |  |  |  | Tổng tiền |  | 312474000
|  |  |  | VAT 10% |  | 31247400
|  |  |  | TỔNG SAU THUẾ |  | 343721400
Tính năng sản phẩm
Tấm pin mặt trời Canadian Solar được sản xuất bằng dây chuyền hiện đại khép kín, đạt đầy đủ các chứng chỉ trên thị trường Châu Âu và Bắc Mỹ như Tuv Sud, IEC, CE, UL. Thương hiệu đến từ Canada nằm trong top 5 nhà sản xuất pin NLMT trên toàn cầu. Hiệu suất 16,5% cho module. Khung nhôm mạ anod chống muối hóa và oxy hóa đến hơn 20 năm, mặt kính cường lực chịu tải đến 5400 Pa với tính năng chống phản xạ ánh sáng và giảm bám bụi. Bộ hòa lưới iMars được sản xuất từ thương hiệu INVT danh tiếng, với hiệu suất vận hành >98%, kiểu dáng đẹp, vỏ ngoài bằng hợp kim cao cấp tiêu chuẩn bảo vệ IP65 có thể lắp đặt ngoài trời.
Điều khoản bảo hành
Tấm pin mặt trời Canadian Solar: Bảo hành sản phẩm 10 năm, bảo hành 12 năm cho hiệu suất > 90% và bảo hành 25 năm cho hiệu suất > 80% (kể từ ngày giao hàng). Bộ hòa lưới iMars - INVT: Bảo hành 5 năm kể từ ngày giao hàng. Thiết bị giám sát: Bảo hành 12 tháng kể từ ngày giao hàng.
Điều kiện giao hàng
Địa điểm giao hàng: Tại khu vực thi công Thời gian giao hàng: 3 Tuần kề từ ngày đặt cọc
Điều kiện thanh toán
Quý khách xin vui lòng thanh toán 50% khi ký hợp đồng, thanh toán tiếp 50% sau 5 ngày nghiệm thu lắp đặt hệ thống.
Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý khách đã tin tưởng và quan tâm đến giải pháp !

## 30KW 3P
BÁO GIÁ HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI CHO NHÀ TƯ NHÂN |  |  |  |  | Báo giá số : |  | GT-030216
[5 empty] | Lập ngày : |  | 2019-06-07
[5 empty] | Có hiệu lực đến : |  | 2019-07-07
Thông tin khách hàng |  |  |  | Mô tả hệ thống / dự án
Tên KH |  |  |  | Công suất tối đa: 31,5kWp Cầu hình hệ thống: 31,5KW pin mặt trời + 1 bộ hòa lưới Ứng dụng: nhà tư nhân
Công ty
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Đơn vị : VND
STT | Hạng mục |  | Model | Hiệu | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền
1 | Tấm pin năng lượng mặt trời 350W |  | QCell Solar 350Wp | HANWHA QCELLS | 90 | 2381400 | 214326000
| QCell Solar 350Wp theo watt |  |  | Watt | 31500 | 8820
2 | Bộ inverter hòa lưới NLMT 30kW 3 pha |  | BG30KTR | INVT | 1 | 71480000 | 71480000
3 | Thiết bị giám sát cho bộ hòa lưới |  | WiFi200 | INVT | 1 | 1500000 | 1500000
4 | Tủ điện chứa CB cắt nguồn AC |  |  | Hensel- Shchneder | 1 | 2500000 | 2500000
5 | Bộ chống sét lan truyền DC |  |  | Citel | 2 | 5500000 | 11000000
6 | Khung giàn đỡ tấm pin NLMT |  | ** | theo điều kiện thực tế | 1 | 76500000 | 76500000
7 | Thiết bị ngoại vi |  | * | theo điều kiện thực tế | 1 | 31500000 | 31500000
8 | Thi công lắp đặt |  |  | theo điều kiện thực tế | 1 | 28350000 | 28350000
9 | Chi phí vận chuyển |  |  | theo điều kiện thực tế | 1 | 10800000 | 10800000
Ghi chú: * Thiết bị ngoại vi gồm dây cáp DC solar chuyên dụng, cáp AC, cáp PE, ống bảo vệ cáp solar (HDPE), công tơ đếm điện và tùy thuộc mặt bằng thi công **Khung giàn đỡ bằng chất liệu thép tráng kẽm + bu lông, ốc inox chống gỉ, chịu được môi trường oxy hóa cao, chịu tải lên đến 5400 Pa và tùy thuộc mặt bằng thi công |  |  |  | Tổng tiền |  | 447956000
|  |  |  | VAT 10% |  | 44795600
|  |  |  | TỔNG SAU THUẾ |  | 492751600
Tính năng sản phẩm
Tấm pin mặt trời Canadian Solar được sản xuất bằng dây chuyền hiện đại khép kín, đạt đầy đủ các chứng chỉ trên thị trường Châu Âu và Bắc Mỹ như Tuv Sud, IEC, CE, UL. Thương hiệu đến từ Canada nằm trong top 5 nhà sản xuất pin NLMT trên toàn cầu. Hiệu suất 16,5% cho module. Khung nhôm mạ anod chống muối hóa và oxy hóa đến hơn 20 năm, mặt kính cường lực chịu tải đến 5400 Pa với tính năng chống phản xạ ánh sáng và giảm bám bụi. Bộ hòa lưới iMars được sản xuất từ thương hiệu INVT danh tiếng, với hiệu suất vận hành >98%, kiểu dáng đẹp, vỏ ngoài bằng hợp kim cao cấp tiêu chuẩn bảo vệ IP65 có thể lắp đặt ngoài trời.
Điều khoản bảo hành
Tấm pin mặt trời Canadian Solar: Bảo hành sản phẩm 10 năm, bảo hành 12 năm cho hiệu suất > 90% và bảo hành 25 năm cho hiệu suất > 80% (kể từ ngày giao hàng). Bộ hòa lưới iMars - INVT: Bảo hành 5 năm kể từ ngày giao hàng. Thiết bị giám sát: Bảo hành 12 tháng kể từ ngày giao hàng.
Điều kiện giao hàng
Địa điểm giao hàng: Tại khu vực thi công Thời gian giao hàng: 2 Tuần kề từ ngày đặt cọc
Điều kiện thanh toán
Quý khách xin vui lòng thanh toán 50% khi ký hợp đồng, thanh toán tiếp 50% sau 5 ngày nghiệm thu lắp đặt hệ thống.
Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý khách đã tin tưởng và quan tâm đến giải pháp !