## 1kWp
CÔNG TY CP TV XD TM CƠ ĐIỆN LẠNH PHƯỚC MỸ | [6 empty] | PHẦN 3: CHI PHÍ DỰ ÁN
169 Lê Thiệt-P.Phú Thọ Hòa-Q.Tân Phú-Tp. Hồ Chí Minh | [6 empty] | 1. Đầu tư hệ thống
MST: 0314187951 Tel: 0962.319.085 Hotline: 0963.114.268 | [6 empty] | STT | Hạng mục |  | Model | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền
TK: 1001.111.789.789 NH Quân Đội CN HCM | [6 empty] | 1 | Tấm pin năng lượng mặt trời |  | QCELLS 350Wp | 4 | 3339000 | 13356000
Website: www.phuocmy.com.vn Email: phuocmycodien@gmail.com | [9 empty] | Watt | 1080 | 12600
THUYẾT MINH ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI | [6 empty] | 2 | Bộ inverter hòa lưới kW |  | BG1,5KTR | 1 | 9500000 | 9500000
PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG | [6 empty] | 3 | Thiết bị giám sát (tùy chọn) |  |  | 1 | 1500000 | 1500000
Tên dự án | [6 empty] | 4 | Đồng hồ, CB cắt nguồn AC |  |  | 1 | 1800000 | 1800000
Chủ đầu tư | [6 empty] | 5 | Khung giàn đỡ tấm pin NLMT |  |  | 1 | 2448000 | 2448000
Công suất | 1.06 | kW |  |  |  |  | 6 | Thiết bị ngoại vi |  |  | 1 | 1080000 | 1080000 | 43.57%
Vị trí dự án |  | tỉnh thành - Việt Nam |  |  |  |  | 7 | Thi công lắp đặt |  |  | 1 | 972000 | 972000 | 30.99%
[7 empty] | 8 | Chi phí vận chuyển |  |  | 1 | 480000 | 480000 | 4.893%
Quản lý dự án | [9 empty] | Tổng cộng |  | 30656000 |  | 5.872%
Thiết kế kỹ thuật | [9 empty] | VAT 10% |  | 3065600 |  | 7.985%
[10 empty] | TỔNG SAU THUẾ |  | 33721600 |  | 3.523%
2. Vận hành hệ thống
[8 empty] | Vệ sinh tấm năng lượng mặt trời |  |  |  | 1000000 | VND/năm
[8 empty] | Giám sát hệ thống |  |  |  | 0 | VND/năm
3. Bảo trì & thay thế
[8 empty] | Chi phí thay thế bộ inverter hòa lưới |  |  | 9500000 |  | VND/10 năm
[8 empty] | Chi phí thay thế tủ điện |  |  | 1650000 |  | VND/5 năm
[8 empty] | Chi phí bảo trì hệ khung giàn sắt |  |  |  | 54000 | VND/5 năm
2026-07-29
PHẦN 2: PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT | [6 empty] | PHẦN 4: PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ
Công suất danh định toàn hệ thống |  |  | 1.06 | kW |  |  | Hệ số đầu vào
Công suất đỉnh hệ pin năng lượng mặt trời |  |  | 1.06 | kWp |  |  | Suất đầu tư |  | 28920754.717 | VND/kW | Hệ số lạm phát |  | 8%
Cấu hình hệ thống | [6 empty] | Đơn giá điện |  | 2800 | VND/kWh | Mức tăng giá điện |  | 7%
[7 empty] | Khấu hao |  | 0,8 | %/năm | Tỷ suất vay |  | 0%
4 | Tấm pin NLMT |  | 265 | W
1 | Bộ Inverter hòa lưới |  | 1.06 | kW
Diện tích lắp đặt |  | 7.42 | m² | Hướng lắp đặt |  | South
Ngóc nghiêng |  | 13° |  | Tỷ lệ che bóng TB năm |  | 0%
Bức xạ năng lượng mặt trời TB ngày (kWh/m²)
Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Lượng bức xạ | 2.5047 | 2.7955 | 2.8563 | 3.2616 | 4.6476 | 5.4425
Tháng | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Lượng bức xạ | 4.9815 | 5.0284 | 4.9743 | 4.4702 | 4.0713 | 3.2683
Sản lượng điện sản xuất (dự kiến)
Hệ số đầu ra
[7 empty] | Tỷ lê hoàn vốn nội bộ IRR |  |  |  | 9.875%
[7 empty] | Giá trị hiện tại thuần NPV |  |  | 6851165.2413 |  | VND
[7 empty] | Thời gian hoàn vốn không chiết khấu |  |  |  | 5.5 | năm
[7 empty] | Thời gian hoàn vốn có chiết khấu |  |  |  | 7 | năm
Tổng sản lượng TB năm |  | 1487 | kWh
Sản lượng TB ngày |  | 4.074 | kWh

## 1.5kWp
CÔNG TY CP TV XD TM CƠ ĐIỆN LẠNH PHƯỚC MỸ | [6 empty] | PHẦN 3: CHI PHÍ DỰ ÁN
169 Lê Thiệt-P.Phú Thọ Hòa-Q.Tân Phú-Tp. Hồ Chí Minh | [6 empty] | 1. Đầu tư hệ thống
MST: 0314187951 Tel: 0962.319.085 Hotline: 0963.114.268 | [6 empty] | STT | Hạng mục |  | Model | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền
TK: 1001.111.789.789 NH Quân Đội CN HCM | [6 empty] | 1 | Tấm pin năng lượng mặt trời |  | QCELLS 350Wp | 6 | 3339000 | 20034000
Website: www.phuocmy.com.vn Email: phuocmycodien@gmail.com | [9 empty] | Watt | 1620 | 12600
THUYẾT MINH ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI | [6 empty] | 2 | Bộ inverter hòa lưới kW |  | BG1,5KTR | 1 | 9500000 | 9500000
PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG | [6 empty] | 3 | Thiết bị giám sát (tùy chọn) |  |  | 1 | 1500000 | 1500000
Tên dự án | [6 empty] | 4 | Đồng hồ, CB cắt nguồn AC |  |  | 1 | 1800000 | 1800000
Chủ đầu tư | [6 empty] | 5 | Khung giàn đỡ tấm pin NLMT |  |  | 1 | 3672000 | 3672000
Công suất | 1.59 | kW |  |  |  |  | 6 | Thiết bị ngoại vi |  |  | 1 | 1620000 | 1620000 | 50.61%
Vị trí dự án |  | tỉnh thành - Việt Nam |  |  |  |  | 7 | Thi công lắp đặt |  |  | 1 | 1458000 | 1458000 | 24%
[7 empty] | 8 | Chi phí vận chuyển |  |  | 1 | 720000 | 720000 | 3.789%
Quản lý dự án | [9 empty] | Tổng cộng |  | 39584000 |  | 4.547%
Thiết kế kỹ thuật | [9 empty] | VAT 10% |  | 3958400 |  | 9.276%
[10 empty] | TỔNG SAU THUẾ |  | 43542400 |  | 4.093%
2. Vận hành hệ thống
[8 empty] | Vệ sinh tấm năng lượng mặt trời |  |  |  | 1000000 | VND/năm
[8 empty] | Giám sát hệ thống |  |  |  | 0 | VND/năm
3. Bảo trì & thay thế
[8 empty] | Chi phí thay thế bộ inverter hòa lưới |  |  | 9500000 |  | VND/10 năm
[8 empty] | Chi phí thay thế tủ điện |  |  | 1650000 |  | VND/5 năm
[8 empty] | Chi phí bảo trì hệ khung giàn sắt |  |  |  | 81000 | VND/5 năm
2026-07-29
PHẦN 2: PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT | [6 empty] | PHẦN 4: PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ
Công suất danh định toàn hệ thống |  |  | 1.59 | kW |  |  | Hệ số đầu vào
Công suất đỉnh hệ pin năng lượng mặt trời |  |  | 1.59 | kWp |  |  | Suất đầu tư |  | 24895597.4843 | VND/kW | Hệ số lạm phát |  | 8%
Cấu hình hệ thống | [6 empty] | Đơn giá điện |  | 2800 | VND/kWh | Mức tăng giá điện |  | 7%
[7 empty] | Khấu hao |  | 0,8 | %/năm | Tỷ suất vay |  | 0%
6 | Tấm pin NLMT |  | 265 | W
1 | Bộ Inverter hòa lưới |  | 1.59 | kW
Diện tích lắp đặt |  | 11.13 | m² | Hướng lắp đặt |  | South
Ngóc nghiêng |  | 13° |  | Tỷ lệ che bóng TB năm |  | 0%
Bức xạ năng lượng mặt trời TB ngày (kWh/m²)
Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Lượng bức xạ | 2.5047 | 2.7955 | 2.8563 | 3.2616 | 4.6476 | 5.4425
Tháng | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Lượng bức xạ | 4.9815 | 5.0284 | 4.9743 | 4.4702 | 4.0713 | 3.2683
Sản lượng điện sản xuất (dự kiến)
Hệ số đầu ra
[7 empty] | Tỷ lê hoàn vốn nội bộ IRR |  |  |  | 9.875%
[7 empty] | Giá trị hiện tại thuần NPV |  |  | 6851165.2413 |  | VND
[7 empty] | Thời gian hoàn vốn không chiết khấu |  |  |  | 5.5 | năm
[7 empty] | Thời gian hoàn vốn có chiết khấu |  |  |  | 7 | năm
Tổng sản lượng TB năm |  | 1487 | kWh
Sản lượng TB ngày |  | 4.074 | kWh

## 2kWp
CÔNG TY CP TV XD TM CƠ ĐIỆN LẠNH PHƯỚC MỸ | [6 empty] | PHẦN 3: CHI PHÍ DỰ ÁN
169 Lê Thiệt-P.Phú Thọ Hòa-Q.Tân Phú-Tp. Hồ Chí Minh | [6 empty] | 1. Đầu tư hệ thống
MST: 0314187951 Tel: 0962.319.085 Hotline: 0963.114.268 | [6 empty] | STT | Hạng mục |  | Model | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền
TK: 1001.111.789.789 NH Quân Đội CN HCM | [6 empty] | 1 | Tấm pin năng lượng mặt trời |  | QCELLS 350Wp | 8 | 3339000 | 26712000
Website: www.phuocmy.com.vn Email: phuocmycodien@gmail.com | [9 empty] | Watt | 2160 | 12600
THUYẾT MINH ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI | [6 empty] | 2 | Bộ inverter hòa lưới kW |  | BG1,5KTR | 1 | 9500000 | 9500000
PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG | [6 empty] | 3 | Thiết bị giám sát (tùy chọn) |  |  | 1 | 1500000 | 1500000
Tên dự án | [6 empty] | 4 | Đồng hồ, CB cắt nguồn AC |  |  | 1 | 1800000 | 1800000
Chủ đầu tư | [6 empty] | 5 | Khung giàn đỡ tấm pin NLMT |  |  | 1 | 4896000 | 4896000
Công suất | 2.12 | kW |  |  |  |  | 6 | Thiết bị ngoại vi |  |  | 1 | 2160000 | 2160000 | 55.06%
Vị trí dự án |  | tỉnh thành - Việt Nam |  |  |  |  | 7 | Thi công lắp đặt |  |  | 1 | 1944000 | 1944000 | 19.58%
[7 empty] | 8 | Chi phí vận chuyển |  |  | 1 | 960000 | 960000 | 3.092%
Quản lý dự án | [9 empty] | Tổng cộng |  | 48512000 |  | 3.71%
Thiết kế kỹ thuật | [9 empty] | VAT 10% |  | 4851200 |  | 10.09%
[10 empty] | TỔNG SAU THUẾ |  | 53363200 |  | 4.453%
2. Vận hành hệ thống
[8 empty] | Vệ sinh tấm năng lượng mặt trời |  |  |  | 1000000 | VND/năm
[8 empty] | Giám sát hệ thống |  |  |  | 0 | VND/năm
3. Bảo trì & thay thế
[8 empty] | Chi phí thay thế bộ inverter hòa lưới |  |  | 9500000 |  | VND/10 năm
[8 empty] | Chi phí thay thế tủ điện |  |  | 1650000 |  | VND/5 năm
[8 empty] | Chi phí bảo trì hệ khung giàn sắt |  |  |  | 108000 | VND/5 năm
2026-07-29
PHẦN 2: PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT | [6 empty] | PHẦN 4: PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ
Công suất danh định toàn hệ thống |  |  | 2.12 | kW |  |  | Hệ số đầu vào
Công suất đỉnh hệ pin năng lượng mặt trời |  |  | 2.12 | kWp |  |  | Suất đầu tư |  | 22883018.8679 | VND/kW | Hệ số lạm phát |  | 8%
Cấu hình hệ thống | [6 empty] | Đơn giá điện |  | 2800 | VND/kWh | Mức tăng giá điện |  | 7%
[7 empty] | Khấu hao |  | 0,8 | %/năm | Tỷ suất vay |  | 0%
8 | Tấm pin NLMT |  | 265 | W
1 | Bộ Inverter hòa lưới |  | 2.12 | kW
Diện tích lắp đặt |  | 14.84 | m² | Hướng lắp đặt |  | South
Ngóc nghiêng |  | 13° |  | Tỷ lệ che bóng TB năm |  | 0%
Bức xạ năng lượng mặt trời TB ngày (kWh/m²)
Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Lượng bức xạ | 2.5047 | 2.7955 | 2.8563 | 3.2616 | 4.6476 | 5.4425
Tháng | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Lượng bức xạ | 4.9815 | 5.0284 | 4.9743 | 4.4702 | 4.0713 | 3.2683
Sản lượng điện sản xuất (dự kiến)
Hệ số đầu ra
[7 empty] | Tỷ lê hoàn vốn nội bộ IRR |  |  |  | 9.875%
[7 empty] | Giá trị hiện tại thuần NPV |  |  | 6851165.2413 |  | VND
[7 empty] | Thời gian hoàn vốn không chiết khấu |  |  |  | 5.5 | năm
[7 empty] | Thời gian hoàn vốn có chiết khấu |  |  |  | 7 | năm
Tổng sản lượng TB năm |  | 1487 | kWh
Sản lượng TB ngày |  | 4.074 | kWh

## 3kWp
CÔNG TY CP TV XD TM CƠ ĐIỆN LẠNH PHƯỚC MỸ | [6 empty] | PHẦN 3: CHI PHÍ DỰ ÁN
169 Lê Thiệt-P.Phú Thọ Hòa-Q.Tân Phú-Tp. Hồ Chí Minh | [6 empty] | 1. Đầu tư hệ thống
MST: 0314187951 Tel: 0962.319.085 Hotline: 0963.114.268 | [6 empty] | STT | Hạng mục |  | Model | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền
TK: 1001.111.789.789 NH Quân Đội CN HCM | [6 empty] | 1 | Tấm pin năng lượng mặt trời |  | QCELLS 350Wp | 12 | 3339000 | 40068000
Website: www.phuocmy.com.vn Email: phuocmycodien@gmail.com | [9 empty] | Watt | 3240 | 12600
THUYẾT MINH ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI | [6 empty] | 2 | Bộ inverter hòa lưới kW |  | BG1,5KTR | 1 | 9500000 | 9500000
PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG | [6 empty] | 3 | Thiết bị giám sát (tùy chọn) |  |  | 1 | 1500000 | 1500000
Tên dự án | [6 empty] | 4 | Đồng hồ, CB cắt nguồn AC |  |  | 1 | 1800000 | 1800000
Chủ đầu tư | [6 empty] | 5 | Khung giàn đỡ tấm pin NLMT |  |  | 1 | 7344000 | 7344000
Công suất | 3.18 | kW |  |  |  |  | 6 | Thiết bị ngoại vi |  |  | 1 | 3240000 | 3240000 | 60.37%
Vị trí dự án |  | tỉnh thành - Việt Nam |  |  |  |  | 7 | Thi công lắp đặt |  |  | 1 | 2916000 | 2916000 | 14.31%
[7 empty] | 8 | Chi phí vận chuyển |  |  | 1 | 1440000 | 1440000 | 2.26%
Quản lý dự án | [9 empty] | Tổng cộng |  | 66368000 |  | 2.712%
Thiết kế kỹ thuật | [9 empty] | VAT 10% |  | 6636800 |  | 11.07%
[10 empty] | TỔNG SAU THUẾ |  | 73004800 |  | 4.882%
2. Vận hành hệ thống
[8 empty] | Vệ sinh tấm năng lượng mặt trời |  |  |  | 1000000 | VND/năm
[8 empty] | Giám sát hệ thống |  |  |  | 0 | VND/năm
3. Bảo trì & thay thế
[8 empty] | Chi phí thay thế bộ inverter hòa lưới |  |  | 9500000 |  | VND/10 năm
[8 empty] | Chi phí thay thế tủ điện |  |  | 1650000 |  | VND/5 năm
[8 empty] | Chi phí bảo trì hệ khung giàn sắt |  |  |  | 162000 | VND/5 năm
2026-07-29
PHẦN 2: PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT | [6 empty] | PHẦN 4: PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ
Công suất danh định toàn hệ thống |  |  | 3.18 | kW |  |  | Hệ số đầu vào
Công suất đỉnh hệ pin năng lượng mặt trời |  |  | 3.18 | kWp |  |  | Suất đầu tư |  | 20870440.2516 | VND/kW | Hệ số lạm phát |  | 8%
Cấu hình hệ thống | [6 empty] | Đơn giá điện |  | 2800 | VND/kWh | Mức tăng giá điện |  | 7%
[7 empty] | Khấu hao |  | 0,8 | %/năm | Tỷ suất vay |  | 0%
12 | Tấm pin NLMT |  | 265 | W
1 | Bộ Inverter hòa lưới |  | 3.18 | kW
Diện tích lắp đặt |  | 22.26 | m² | Hướng lắp đặt |  | South
Ngóc nghiêng |  | 13° |  | Tỷ lệ che bóng TB năm |  | 0%
Bức xạ năng lượng mặt trời TB ngày (kWh/m²)
Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Lượng bức xạ | 2.5047 | 2.7955 | 2.8563 | 3.2616 | 4.6476 | 5.4425
Tháng | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Lượng bức xạ | 4.9815 | 5.0284 | 4.9743 | 4.4702 | 4.0713 | 3.2683
Sản lượng điện sản xuất (dự kiến)
Hệ số đầu ra
[7 empty] | Tỷ lê hoàn vốn nội bộ IRR |  |  |  | 9.875%
[7 empty] | Giá trị hiện tại thuần NPV |  |  | 6851165.2413 |  | VND
[7 empty] | Thời gian hoàn vốn không chiết khấu |  |  |  | 5.5 | năm
[7 empty] | Thời gian hoàn vốn có chiết khấu |  |  |  | 7 | năm
Tổng sản lượng TB năm |  | 1487 | kWh
Sản lượng TB ngày |  | 4.074 | kWh

## 4kWp
CÔNG TY CP TV XD TM CƠ ĐIỆN LẠNH PHƯỚC MỸ | [6 empty] | PHẦN 3: CHI PHÍ DỰ ÁN
169 Lê Thiệt-P.Phú Thọ Hòa-Q.Tân Phú-Tp. Hồ Chí Minh | [6 empty] | 1. Đầu tư hệ thống
MST: 0314187951 Tel: 0962.319.085 Hotline: 0963.114.268 | [6 empty] | STT | Hạng mục |  | Model | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền
TK: 1001.111.789.789 NH Quân Đội CN HCM | [6 empty] | 1 | Tấm pin năng lượng mặt trời |  | QCELLS 350Wp | 16 | 3339000 | 53424000
Website: www.phuocmy.com.vn Email: phuocmycodien@gmail.com | [9 empty] | Watt | 4320 | 12600
THUYẾT MINH ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI | [6 empty] | 2 | Bộ inverter hòa lưới kW |  | BG1,5KTR | 1 | 9500000 | 9500000
PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG | [6 empty] | 3 | Thiết bị giám sát (tùy chọn) |  |  | 1 | 1500000 | 1500000
Tên dự án | [6 empty] | 4 | Đồng hồ, CB cắt nguồn AC |  |  | 1 | 1800000 | 1800000
Chủ đầu tư | [6 empty] | 5 | Khung giàn đỡ tấm pin NLMT |  |  | 1 | 9792000 | 9792000
Công suất | 4.24 | kW |  |  |  |  | 6 | Thiết bị ngoại vi |  |  | 1 | 4320000 | 4320000 | 63.43%
Vị trí dự án |  | tỉnh thành - Việt Nam |  |  |  |  | 7 | Thi công lắp đặt |  |  | 1 | 3888000 | 3888000 | 11.28%
[7 empty] | 8 | Chi phí vận chuyển |  |  | 1 | 1920000 | 1920000 | 1.781%
Quản lý dự án | [9 empty] | Tổng cộng |  | 84224000 |  | 2.137%
Thiết kế kỹ thuật | [9 empty] | VAT 10% |  | 8422400 |  | 11.63%
[10 empty] | TỔNG SAU THUẾ |  | 92646400 |  | 5.129%
2. Vận hành hệ thống
[8 empty] | Vệ sinh tấm năng lượng mặt trời |  |  |  | 1000000 | VND/năm
[8 empty] | Giám sát hệ thống |  |  |  | 0 | VND/năm
3. Bảo trì & thay thế
[8 empty] | Chi phí thay thế bộ inverter hòa lưới |  |  | 9500000 |  | VND/10 năm
[8 empty] | Chi phí thay thế tủ điện |  |  | 1650000 |  | VND/5 năm
[8 empty] | Chi phí bảo trì hệ khung giàn sắt |  |  |  | 216000 | VND/5 năm
2026-07-29
PHẦN 2: PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT | [6 empty] | PHẦN 4: PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ
Công suất danh định toàn hệ thống |  |  | 4.24 | kW |  |  | Hệ số đầu vào
Công suất đỉnh hệ pin năng lượng mặt trời |  |  | 4.24 | kWp |  |  | Suất đầu tư |  | 19864150.9434 | VND/kW | Hệ số lạm phát |  | 8%
Cấu hình hệ thống | [6 empty] | Đơn giá điện |  | 2800 | VND/kWh | Mức tăng giá điện |  | 7%
[7 empty] | Khấu hao |  | 0,8 | %/năm | Tỷ suất vay |  | 0%
16 | Tấm pin NLMT |  | 265 | W
1 | Bộ Inverter hòa lưới |  | 4.24 | kW
Diện tích lắp đặt |  | 29.68 | m² | Hướng lắp đặt |  | South
Ngóc nghiêng |  | 13° |  | Tỷ lệ che bóng TB năm |  | 0%
Bức xạ năng lượng mặt trời TB ngày (kWh/m²)
Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Lượng bức xạ | 2.5047 | 2.7955 | 2.8563 | 3.2616 | 4.6476 | 5.4425
Tháng | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Lượng bức xạ | 4.9815 | 5.0284 | 4.9743 | 4.4702 | 4.0713 | 3.2683
Sản lượng điện sản xuất (dự kiến)
Hệ số đầu ra
[7 empty] | Tỷ lê hoàn vốn nội bộ IRR |  |  |  | 9.875%
[7 empty] | Giá trị hiện tại thuần NPV |  |  | 6851165.2413 |  | VND
[7 empty] | Thời gian hoàn vốn không chiết khấu |  |  |  | 5.5 | năm
[7 empty] | Thời gian hoàn vốn có chiết khấu |  |  |  | 7 | năm
Tổng sản lượng TB năm |  | 1487 | kWh
Sản lượng TB ngày |  | 4.074 | kWh

## 5kWp
CÔNG TY CP TV XD TM CƠ ĐIỆN LẠNH PHƯỚC MỸ | [6 empty] | PHẦN 3: CHI PHÍ DỰ ÁN
169 Lê Thiệt-P.Phú Thọ Hòa-Q.Tân Phú-Tp. Hồ Chí Minh | [6 empty] | 1. Đầu tư hệ thống
MST: 0314187951 Tel: 0962.319.085 Hotline: 0963.114.268 | [6 empty] | STT | Hạng mục |  | Model | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền
TK: 1001.111.789.789 NH Quân Đội CN HCM | [6 empty] | 1 | Tấm pin năng lượng mặt trời |  | QCELLS 350Wp | 20 | 3339000 | 66780000
Website: www.phuocmy.com.vn Email: phuocmycodien@gmail.com | [9 empty] | Watt | 5400 | 12600
THUYẾT MINH ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI | [6 empty] | 2 | Bộ inverter hòa lưới kW |  | BG1,5KTR | 1 | 9500000 | 9500000
PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG | [6 empty] | 3 | Thiết bị giám sát (tùy chọn) |  |  | 1 | 1500000 | 1500000
Tên dự án | [6 empty] | 4 | Đồng hồ, CB cắt nguồn AC |  |  | 1 | 1800000 | 1800000
Chủ đầu tư | [6 empty] | 5 | Khung giàn đỡ tấm pin NLMT |  |  | 1 | 12240000 | 12240000
Công suất | 5.3 | kW |  |  |  |  | 6 | Thiết bị ngoại vi |  |  | 1 | 5400000 | 5400000 | 65.42%
Vị trí dự án |  | tỉnh thành - Việt Nam |  |  |  |  | 7 | Thi công lắp đặt |  |  | 1 | 4860000 | 4860000 | 9.306%
[7 empty] | 8 | Chi phí vận chuyển |  |  | 1 | 2400000 | 2400000 | 1.469%
Quản lý dự án | [9 empty] | Tổng cộng |  | 102080000 |  | 1.763%
Thiết kế kỹ thuật | [9 empty] | VAT 10% |  | 10208000 |  | 11.99%
[10 empty] | TỔNG SAU THUẾ |  | 112288000 |  | 5.29%
2. Vận hành hệ thống
[8 empty] | Vệ sinh tấm năng lượng mặt trời |  |  |  | 1000000 | VND/năm
[8 empty] | Giám sát hệ thống |  |  |  | 0 | VND/năm
3. Bảo trì & thay thế
[8 empty] | Chi phí thay thế bộ inverter hòa lưới |  |  | 9500000 |  | VND/10 năm
[8 empty] | Chi phí thay thế tủ điện |  |  | 1650000 |  | VND/5 năm
[8 empty] | Chi phí bảo trì hệ khung giàn sắt |  |  |  | 270000 | VND/5 năm
2026-07-29
PHẦN 2: PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT | [6 empty] | PHẦN 4: PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ
Công suất danh định toàn hệ thống |  |  | 5.3 | kW |  |  | Hệ số đầu vào
Công suất đỉnh hệ pin năng lượng mặt trời |  |  | 5.3 | kWp |  |  | Suất đầu tư |  | 19260377.3585 | VND/kW | Hệ số lạm phát |  | 8%
Cấu hình hệ thống | [6 empty] | Đơn giá điện |  | 2800 | VND/kWh | Mức tăng giá điện |  | 7%
[7 empty] | Khấu hao |  | 0,8 | %/năm | Tỷ suất vay |  | 0%
20 | Tấm pin NLMT |  | 265 | W
1 | Bộ Inverter hòa lưới |  | 5.3 | kW
Diện tích lắp đặt |  | 37.1 | m² | Hướng lắp đặt |  | South
Ngóc nghiêng |  | 13° |  | Tỷ lệ che bóng TB năm |  | 0%
Bức xạ năng lượng mặt trời TB ngày (kWh/m²)
Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Lượng bức xạ | 2.5047 | 2.7955 | 2.8563 | 3.2616 | 4.6476 | 5.4425
Tháng | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Lượng bức xạ | 4.9815 | 5.0284 | 4.9743 | 4.4702 | 4.0713 | 3.2683
Sản lượng điện sản xuất (dự kiến)
Hệ số đầu ra
[7 empty] | Tỷ lê hoàn vốn nội bộ IRR |  |  |  | 9.875%
[7 empty] | Giá trị hiện tại thuần NPV |  |  | 6851165.2413 |  | VND
[7 empty] | Thời gian hoàn vốn không chiết khấu |  |  |  | 5.5 | năm
[7 empty] | Thời gian hoàn vốn có chiết khấu |  |  |  | 7 | năm
Tổng sản lượng TB năm |  | 1487 | kWh
Sản lượng TB ngày |  | 4.074 | kWh

## 6kWp 3P
CÔNG TY CP TV XD TM CƠ ĐIỆN LẠNH PHƯỚC MỸ | [6 empty] | PHẦN 3: CHI PHÍ DỰ ÁN
169 Lê Thiệt-P.Phú Thọ Hòa-Q.Tân Phú-Tp. Hồ Chí Minh | [6 empty] | 1. Đầu tư hệ thống
MST: 0314187951 Tel: 0962.319.085 Hotline: 0963.114.268 | [6 empty] | STT | Hạng mục |  | Model | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền
TK: 1001.111.789.789 NH Quân Đội CN HCM | [6 empty] | 1 | Tấm pin năng lượng mặt trời |  | QCELLS 350Wp | 24 | 3339000 | 80136000
Website: www.phuocmy.com.vn Email: phuocmycodien@gmail.com | [9 empty] | Watt | 6480 | 12600
THUYẾT MINH ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI | [6 empty] | 2 | Bộ inverter hòa lưới kW |  | BG1,5KTR | 1 | 9500000 | 9500000
PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG | [6 empty] | 3 | Thiết bị giám sát (tùy chọn) |  |  | 1 | 1500000 | 1500000
Tên dự án | [6 empty] | 4 | Đồng hồ, CB cắt nguồn AC |  |  | 1 | 1800000 | 1800000
Chủ đầu tư | [6 empty] | 5 | Khung giàn đỡ tấm pin NLMT |  |  | 1 | 14688000 | 14688000
Công suất | 6.36 | kW |  |  |  |  | 6 | Thiết bị ngoại vi |  |  | 1 | 6480000 | 6480000 | 66.82%
Vị trí dự án |  | tỉnh thành - Việt Nam |  |  |  |  | 7 | Thi công lắp đặt |  |  | 1 | 5832000 | 5832000 | 7.921%
[7 empty] | 8 | Chi phí vận chuyển |  |  | 1 | 2880000 | 2880000 | 1.251%
Quản lý dự án | [9 empty] | Tổng cộng |  | 119936000 |  | 1.501%
Thiết kế kỹ thuật | [9 empty] | VAT 10% |  | 11993600 |  | 12.25%
[10 empty] | TỔNG SAU THUẾ |  | 131929600 |  | 5.403%
2. Vận hành hệ thống
[8 empty] | Vệ sinh tấm năng lượng mặt trời |  |  |  | 1000000 | VND/năm
[8 empty] | Giám sát hệ thống |  |  |  | 0 | VND/năm
3. Bảo trì & thay thế
[8 empty] | Chi phí thay thế bộ inverter hòa lưới |  |  | 9500000 |  | VND/10 năm
[8 empty] | Chi phí thay thế tủ điện |  |  | 1650000 |  | VND/5 năm
[8 empty] | Chi phí bảo trì hệ khung giàn sắt |  |  |  | 324000 | VND/5 năm
2026-07-29
PHẦN 2: PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT | [6 empty] | PHẦN 4: PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ
Công suất danh định toàn hệ thống |  |  | 6.36 | kW |  |  | Hệ số đầu vào
Công suất đỉnh hệ pin năng lượng mặt trời |  |  | 6.36 | kWp |  |  | Suất đầu tư |  | 18857861.6352 | VND/kW | Hệ số lạm phát |  | 8%
Cấu hình hệ thống | [6 empty] | Đơn giá điện |  | 2800 | VND/kWh | Mức tăng giá điện |  | 7%
[7 empty] | Khấu hao |  | 0,8 | %/năm | Tỷ suất vay |  | 0%
24 | Tấm pin NLMT |  | 265 | W
1 | Bộ Inverter hòa lưới |  | 6.36 | kW
Diện tích lắp đặt |  | 44.52 | m² | Hướng lắp đặt |  | South
Ngóc nghiêng |  | 13° |  | Tỷ lệ che bóng TB năm |  | 0%
Bức xạ năng lượng mặt trời TB ngày (kWh/m²)
Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Lượng bức xạ | 2.5047 | 2.7955 | 2.8563 | 3.2616 | 4.6476 | 5.4425
Tháng | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Lượng bức xạ | 4.9815 | 5.0284 | 4.9743 | 4.4702 | 4.0713 | 3.2683
Sản lượng điện sản xuất (dự kiến)
Hệ số đầu ra
[7 empty] | Tỷ lê hoàn vốn nội bộ IRR |  |  |  | 9.875%
[7 empty] | Giá trị hiện tại thuần NPV |  |  | 6851165.2413 |  | VND
[7 empty] | Thời gian hoàn vốn không chiết khấu |  |  |  | 5.5 | năm
[7 empty] | Thời gian hoàn vốn có chiết khấu |  |  |  | 7 | năm
Tổng sản lượng TB năm |  | 1487 | kWh
Sản lượng TB ngày |  | 4.074 | kWh

## 8kWp 3P
CÔNG TY CP TV XD TM CƠ ĐIỆN LẠNH PHƯỚC MỸ | [6 empty] | PHẦN 3: CHI PHÍ DỰ ÁN
169 Lê Thiệt-P.Phú Thọ Hòa-Q.Tân Phú-Tp. Hồ Chí Minh | [6 empty] | 1. Đầu tư hệ thống
MST: 0314187951 Tel: 0962.319.085 Hotline: 0963.114.268 | [6 empty] | STT | Hạng mục |  | Model | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền
TK: 1001.111.789.789 NH Quân Đội CN HCM | [6 empty] | 1 | Tấm pin năng lượng mặt trời |  | QCELLS 350Wp | 30 | 3339000 | 100170000
Website: www.phuocmy.com.vn Email: phuocmycodien@gmail.com | [9 empty] | Watt | 8100 | 12600
THUYẾT MINH ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI | [6 empty] | 2 | Bộ inverter hòa lưới kW |  | BG1,5KTR | 1 | 9500000 | 9500000
PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG | [6 empty] | 3 | Thiết bị giám sát (tùy chọn) |  |  | 1 | 1500000 | 1500000
Tên dự án | [6 empty] | 4 | Đồng hồ, CB cắt nguồn AC |  |  | 1 | 1800000 | 1800000
Chủ đầu tư | [6 empty] | 5 | Khung giàn đỡ tấm pin NLMT |  |  | 1 | 18360000 | 18360000
Công suất | 7.95 | kW |  |  |  |  | 6 | Thiết bị ngoại vi |  |  | 1 | 8100000 | 8100000 | 68.27%
Vị trí dự án |  | tỉnh thành - Việt Nam |  |  |  |  | 7 | Thi công lắp đặt |  |  | 1 | 7290000 | 7290000 | 6.475%
[7 empty] | 8 | Chi phí vận chuyển |  |  | 1 | 3600000 | 3600000 | 1.022%
Quản lý dự án | [9 empty] | Tổng cộng |  | 146720000 |  | 1.227%
Thiết kế kỹ thuật | [9 empty] | VAT 10% |  | 14672000 |  | 12.51%
[10 empty] | TỔNG SAU THUẾ |  | 161392000 |  | 5.521%
2. Vận hành hệ thống
[8 empty] | Vệ sinh tấm năng lượng mặt trời |  |  |  | 1000000 | VND/năm
[8 empty] | Giám sát hệ thống |  |  |  | 0 | VND/năm
3. Bảo trì & thay thế
[8 empty] | Chi phí thay thế bộ inverter hòa lưới |  |  | 9500000 |  | VND/10 năm
[8 empty] | Chi phí thay thế tủ điện |  |  | 1650000 |  | VND/5 năm
[8 empty] | Chi phí bảo trì hệ khung giàn sắt |  |  |  | 405000 | VND/5 năm
2026-07-29
PHẦN 2: PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT | [6 empty] | PHẦN 4: PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ
Công suất danh định toàn hệ thống |  |  | 7.95 | kW |  |  | Hệ số đầu vào
Công suất đỉnh hệ pin năng lượng mặt trời |  |  | 7.95 | kWp |  |  | Suất đầu tư |  | 18455345.9119 | VND/kW | Hệ số lạm phát |  | 8%
Cấu hình hệ thống | [6 empty] | Đơn giá điện |  | 2800 | VND/kWh | Mức tăng giá điện |  | 7%
[7 empty] | Khấu hao |  | 0,8 | %/năm | Tỷ suất vay |  | 0%
30 | Tấm pin NLMT |  | 265 | W
1 | Bộ Inverter hòa lưới |  | 7.95 | kW
Diện tích lắp đặt |  | 55.65 | m² | Hướng lắp đặt |  | South
Ngóc nghiêng |  | 13° |  | Tỷ lệ che bóng TB năm |  | 0%
Bức xạ năng lượng mặt trời TB ngày (kWh/m²)
Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Lượng bức xạ | 2.5047 | 2.7955 | 2.8563 | 3.2616 | 4.6476 | 5.4425
Tháng | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Lượng bức xạ | 4.9815 | 5.0284 | 4.9743 | 4.4702 | 4.0713 | 3.2683
Sản lượng điện sản xuất (dự kiến)
Hệ số đầu ra
[7 empty] | Tỷ lê hoàn vốn nội bộ IRR |  |  |  | 9.875%
[7 empty] | Giá trị hiện tại thuần NPV |  |  | 6851165.2413 |  | VND
[7 empty] | Thời gian hoàn vốn không chiết khấu |  |  |  | 5.5 | năm
[7 empty] | Thời gian hoàn vốn có chiết khấu |  |  |  | 7 | năm
Tổng sản lượng TB năm |  | 1487 | kWh
Sản lượng TB ngày |  | 4.074 | kWh

## 10kWp 3P
CÔNG TY CP TV XD TM CƠ ĐIỆN LẠNH PHƯỚC MỸ | [6 empty] | PHẦN 3: CHI PHÍ DỰ ÁN
169 Lê Thiệt-P.Phú Thọ Hòa-Q.Tân Phú-Tp. Hồ Chí Minh | [6 empty] | 1. Đầu tư hệ thống
MST: 0314187951 Tel: 0962.319.085 Hotline: 0963.114.268 | [6 empty] | STT | Hạng mục |  | Model | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền
TK: 1001.111.789.789 NH Quân Đội CN HCM | [6 empty] | 1 | Tấm pin năng lượng mặt trời |  | QCELLS 350Wp | 38 | 2448600 | 93046800
Website: www.phuocmy.com.vn Email: phuocmycodien@gmail.com | [9 empty] | Watt | 10260 | 9240
THUYẾT MINH ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI | [6 empty] | 2 | Bộ inverter hòa lưới kW |  | BG10KTR | 1 | 38710000 | 38710000
PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG | [6 empty] | 3 | Thiết bị giám sát (tùy chọn) |  |  | 1 | 1500000 | 1500000
Tên dự án | [6 empty] | 4 | Đồng hồ, CB cắt nguồn AC |  |  | 1 | 2500000 | 2500000
Chủ đầu tư | [6 empty] | 5 | Khung giàn đỡ tấm pin NLMT |  |  | 1 | 23256000 | 23256000
Công suất | 10.07 | kW |  |  |  |  | 6 | Thiết bị ngoại vi |  |  | 1 | 10260000 | 10260000 | 52.13%
Vị trí dự án |  | tỉnh thành - Việt Nam |  |  |  |  | 7 | Thi công lắp đặt |  |  | 1 | 9234000 | 9234000 | 21.69%
[7 empty] | 8 | Chi phí vận chuyển |  |  | 1 | 4560000 | 4560000 | 0.8403%
Quản lý dự án | [9 empty] | Tổng cộng |  | 178506800 |  | 1.401%
Thiết kế kỹ thuật | [9 empty] | VAT 10% |  | 17850680 |  | 13.03%
[10 empty] | TỔNG SAU THUẾ |  | 196357480 |  | 5.748%
2. Vận hành hệ thống
[8 empty] | Vệ sinh tấm năng lượng mặt trời |  |  |  | 1000000 | VND/năm
[8 empty] | Giám sát hệ thống |  |  |  | 0 | VND/năm
3. Bảo trì & thay thế
[8 empty] | Chi phí thay thế bộ inverter hòa lưới |  |  | 38710000 |  | VND/10 năm
[8 empty] | Chi phí thay thế tủ điện |  |  | 2000000 |  | VND/5 năm
[8 empty] | Chi phí bảo trì hệ khung giàn sắt |  |  |  | 513000 | VND/5 năm
2026-07-29
PHẦN 2: PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT | [6 empty] | PHẦN 4: PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ
Công suất danh định toàn hệ thống |  |  | 10.07 | kW |  |  | Hệ số đầu vào
Công suất đỉnh hệ pin năng lượng mặt trời |  |  | 10.07 | kWp |  |  | Suất đầu tư |  | 17726593.8431 | VND/kW | Hệ số lạm phát |  | 8%
Cấu hình hệ thống | [6 empty] | Đơn giá điện |  | 2800 | VND/kWh | Mức tăng giá điện |  | 7%
[7 empty] | Khấu hao |  | 0,8 | %/năm | Tỷ suất vay |  | 0%
38 | Tấm pin NLMT |  | 265 | W
1 | Bộ Inverter hòa lưới |  | 10.07 | kW
Diện tích lắp đặt |  | 70.49 | m² | Hướng lắp đặt |  | South
Ngóc nghiêng |  | 13° |  | Tỷ lệ che bóng TB năm |  | 0%
Bức xạ năng lượng mặt trời TB ngày (kWh/m²)
Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Lượng bức xạ | 2.5047 | 2.7955 | 2.8563 | 3.2616 | 4.6476 | 5.4425
Tháng | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Lượng bức xạ | 4.9815 | 5.0284 | 4.9743 | 4.4702 | 4.0713 | 3.2683
Sản lượng điện sản xuất (dự kiến)
Hệ số đầu ra
[7 empty] | Tỷ lê hoàn vốn nội bộ IRR |  |  |  | 9.875%
[7 empty] | Giá trị hiện tại thuần NPV |  |  | 6851165.2413 |  | VND
[7 empty] | Thời gian hoàn vốn không chiết khấu |  |  |  | 5.5 | năm
[7 empty] | Thời gian hoàn vốn có chiết khấu |  |  |  | 7 | năm
Tổng sản lượng TB năm |  | 1487 | kWh
Sản lượng TB ngày |  | 4.074 | kWh
1260
180

## 20kWp 3P
CÔNG TY CP TV XD TM CƠ ĐIỆN LẠNH PHƯỚC MỸ | [6 empty] | PHẦN 3: CHI PHÍ DỰ ÁN
169 Lê Thiệt-P.Phú Thọ Hòa-Q.Tân Phú-Tp. Hồ Chí Minh | [6 empty] | 1. Đầu tư hệ thống
MST: 0314187951 Tel: 0962.319.085 Hotline: 0963.114.268 | [6 empty] | STT | Hạng mục |  | Model | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền
TK: 1001.111.789.789 NH Quân Đội CN HCM | [6 empty] | 1 | Tấm pin năng lượng mặt trời |  | QCELLS 350Wp | 80 | 3339000 | 267120000
Website: www.phuocmy.com.vn Email: phuocmycodien@gmail.com | [9 empty] | Watt | 21600 | 12600
THUYẾT MINH ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI | [6 empty] | 2 | Bộ inverter hòa lưới kW |  | BG1,5KTR | 1 | 9500000 | 9500000
PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG | [6 empty] | 3 | Thiết bị giám sát (tùy chọn) |  |  | 1 | 1500000 | 1500000
Tên dự án | [6 empty] | 4 | Đồng hồ, CB cắt nguồn AC |  |  | 1 | 1800000 | 1800000
Chủ đầu tư | [6 empty] | 5 | Khung giàn đỡ tấm pin NLMT |  |  | 1 | 48960000 | 48960000
Công suất | 21.2 | kW |  |  |  |  | 6 | Thiết bị ngoại vi |  |  | 1 | 21600000 | 21600000 | 72.21%
Vị trí dự án |  | tỉnh thành - Việt Nam |  |  |  |  | 7 | Thi công lắp đặt |  |  | 1 | 19440000 | 19440000 | 2.568%
[7 empty] | 8 | Chi phí vận chuyển |  |  | 1 | 9600000 | 9600000 | 0.4055%
Quản lý dự án | [9 empty] | Tổng cộng |  | 369920000 |  | 0.4866%
Thiết kế kỹ thuật | [9 empty] | VAT 10% |  | 36992000 |  | 13.24%
[10 empty] | TỔNG SAU THUẾ |  | 406912000 |  | 5.839%
2. Vận hành hệ thống
[8 empty] | Vệ sinh tấm năng lượng mặt trời |  |  |  | 1000000 | VND/năm
[8 empty] | Giám sát hệ thống |  |  |  | 0 | VND/năm
3. Bảo trì & thay thế
[8 empty] | Chi phí thay thế bộ inverter hòa lưới |  |  | 9500000 |  | VND/10 năm
[8 empty] | Chi phí thay thế tủ điện |  |  | 1650000 |  | VND/5 năm
[8 empty] | Chi phí bảo trì hệ khung giàn sắt |  |  |  | 1080000 | VND/5 năm
2026-07-29
PHẦN 2: PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT | [6 empty] | PHẦN 4: PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ
Công suất danh định toàn hệ thống |  |  | 21.2 | kW |  |  | Hệ số đầu vào
Công suất đỉnh hệ pin năng lượng mặt trời |  |  | 21.2 | kWp |  |  | Suất đầu tư |  | 17449056.6038 | VND/kW | Hệ số lạm phát |  | 8%
Cấu hình hệ thống | [6 empty] | Đơn giá điện |  | 2800 | VND/kWh | Mức tăng giá điện |  | 7%
[7 empty] | Khấu hao |  | 0,8 | %/năm | Tỷ suất vay |  | 0%
80 | Tấm pin NLMT |  | 265 | W
1 | Bộ Inverter hòa lưới |  | 21.2 | kW
Diện tích lắp đặt |  | 148.4 | m² | Hướng lắp đặt |  | South
Ngóc nghiêng |  | 13° |  | Tỷ lệ che bóng TB năm |  | 0%
Bức xạ năng lượng mặt trời TB ngày (kWh/m²)
Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Lượng bức xạ | 2.5047 | 2.7955 | 2.8563 | 3.2616 | 4.6476 | 5.4425
Tháng | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Lượng bức xạ | 4.9815 | 5.0284 | 4.9743 | 4.4702 | 4.0713 | 3.2683
Sản lượng điện sản xuất (dự kiến)
Hệ số đầu ra
[7 empty] | Tỷ lê hoàn vốn nội bộ IRR |  |  |  | 9.875%
[7 empty] | Giá trị hiện tại thuần NPV |  |  | 6851165.2413 |  | VND
[7 empty] | Thời gian hoàn vốn không chiết khấu |  |  |  | 5.5 | năm
[7 empty] | Thời gian hoàn vốn có chiết khấu |  |  |  | 7 | năm
Tổng sản lượng TB năm |  | 1487 | kWh
Sản lượng TB ngày |  | 4.074 | kWh

## 30kWp 3P
CÔNG TY CP TV XD TM CƠ ĐIỆN LẠNH PHƯỚC MỸ | [6 empty] | PHẦN 3: CHI PHÍ DỰ ÁN
169 Lê Thiệt-P.Phú Thọ Hòa-Q.Tân Phú-Tp. Hồ Chí Minh | [6 empty] | 1. Đầu tư hệ thống
MST: 0314187951 Tel: 0962.319.085 Hotline: 0963.114.268 | [6 empty] | STT | Hạng mục |  | Model | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền
TK: 1001.111.789.789 NH Quân Đội CN HCM | [6 empty] | 1 | Tấm pin năng lượng mặt trời |  | QCELLS 350Wp | 114 | 2337300 | 266452200
Website: www.phuocmy.com.vn Email: phuocmycodien@gmail.com | [9 empty] | Watt | 30780 | 8820
THUYẾT MINH ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI | [6 empty] | 2 | Bộ inverter hòa lưới kW |  | BG1,5KTR | 1 | 71480000 | 71480000
PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG | [6 empty] | 3 | Thiết bị giám sát (tùy chọn) |  |  | 1 | 1500000 | 1500000
Tên dự án | [6 empty] | 4 | Đồng hồ, CB cắt nguồn AC |  |  | 1 | 2500000 | 2500000
Chủ đầu tư | [6 empty] | 5 | Khung giàn đỡ tấm pin NLMT |  |  | 1 | 69768000 | 69768000
Công suất | 30.21 | kW |  |  |  |  | 6 | Thiết bị ngoại vi |  |  | 1 | 30780000 | 30780000 | 56.67%
Vị trí dự án |  | tỉnh thành - Việt Nam |  |  |  |  | 7 | Thi công lắp đặt |  |  | 1 | 27702000 | 27702000 | 15.2%
[7 empty] | 8 | Chi phí vận chuyển |  |  | 1 | 13680000 | 13680000 | 0.319%
Quản lý dự án | [9 empty] | Tổng cộng |  | 470182200 |  | 0.5317%
Thiết kế kỹ thuật | [9 empty] | VAT 10% |  | 47018220 |  | 14.84%
[10 empty] | TỔNG SAU THUẾ |  | 517200420 |  | 6.546%
2. Vận hành hệ thống
[8 empty] | Vệ sinh tấm năng lượng mặt trời |  |  |  | 1000000 | VND/năm
[8 empty] | Giám sát hệ thống |  |  |  | 0 | VND/năm
3. Bảo trì & thay thế
[8 empty] | Chi phí thay thế bộ inverter hòa lưới |  |  | 71480000 |  | VND/10 năm
[8 empty] | Chi phí thay thế tủ điện |  |  | 2000000 |  | VND/5 năm
[8 empty] | Chi phí bảo trì hệ khung giàn sắt |  |  |  | 1539000 | VND/5 năm
2026-07-29
PHẦN 2: PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT | [6 empty] | PHẦN 4: PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ
Công suất danh định toàn hệ thống |  |  | 30.21 | kW |  |  | Hệ số đầu vào
Công suất đỉnh hệ pin năng lượng mặt trời |  |  | 30.21 | kWp |  |  | Suất đầu tư |  | 15563793.4459 | VND/kW | Hệ số lạm phát |  | 8%
Cấu hình hệ thống | [6 empty] | Đơn giá điện |  | 2800 | VND/kWh | Mức tăng giá điện |  | 7%
[7 empty] | Khấu hao |  | 0,8 | %/năm | Tỷ suất vay |  | 0%
114 | Tấm pin NLMT |  | 265 | W
1 | Bộ Inverter hòa lưới |  | 30.21 | kW
Diện tích lắp đặt |  | 211.47 | m² | Hướng lắp đặt |  | South
Ngóc nghiêng |  | 13° |  | Tỷ lệ che bóng TB năm |  | 0%
Bức xạ năng lượng mặt trời TB ngày (kWh/m²)
Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Lượng bức xạ | 2.5047 | 2.7955 | 2.8563 | 3.2616 | 4.6476 | 5.4425
Tháng | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Lượng bức xạ | 4.9815 | 5.0284 | 4.9743 | 4.4702 | 4.0713 | 3.2683
Sản lượng điện sản xuất (dự kiến)
Hệ số đầu ra
[7 empty] | Tỷ lê hoàn vốn nội bộ IRR |  |  |  | 9.875%
[7 empty] | Giá trị hiện tại thuần NPV |  |  | 6851165.2413 |  | VND
[7 empty] | Thời gian hoàn vốn không chiết khấu |  |  |  | 5.5 | năm
[7 empty] | Thời gian hoàn vốn có chiết khấu |  |  |  | 7 | năm
Tổng sản lượng TB năm |  | 1487 | kWh
Sản lượng TB ngày |  | 4.074 | kWh

## draft
Hệ Số Đầu Vào
Gía trị | 30.656 | tr vnd
Công suất | 1.06 | kWp | 1487 | kwh
Năm | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Hiệu suất | 0% | 97.5% | 96.8% | 96.1% | 95.4% | 94.7% | 94% | 93.3% | 92.6% | 91.9% | 91.2% | 90.5% | 89.8% | 89.1% | 88.4% | 87.7% | 87% | 86.3% | 85.6% | 84.9% | 84.2% | 83.5% | 82.8% | 82.1% | 81.4% | 80.7%
Sản lượng điện |  | 1449.825 | 1439.416 | 1429.007 | 1418.598 | 1408.189 | 1397.78 | 1387.371 | 1376.962 | 1366.553 | 1356.144 | 1345.735 | 1335.326 | 1324.917 | 1314.508 | 1304.099 | 1293.69 | 1283.281 | 1272.872 | 1262.463 | 1252.054 | 1241.645 | 1231.236 | 1220.827 | 1210.418 | 1200.009
Tỷ lệ vay | 0%
Giá trị vay | 0
Thời gian vay | 10 | năm
Lãi suất vay | 8% | %/năm
Thời gian KH | 25 | năm
Chi phí vận hành | 1 | tr vnd/năm
Chi phí thay VT (Inverter) | 38.71 | tr vnd/10 năm
Chi phí thay VT (TBGS, TĐ) | 1.704 | tr vnd/5 năm
Mức sinh lời mong muốn | 8% | %/năm
Đơn giá điện (tr vnđ/kwh) | 0.0028 | 0.002996 | 0.0032057 | 0.0034301 | 0.0036702 | 0.0039271 | 0.004202 | 0.0044962 | 0.0048109 | 0.0051477 | 0.005508 | 0.0058936 | 0.0063061 | 0.0067476 | 0.0072199 | 0.0077253 | 0.0082661 | 0.0088447 | 0.0094638 | 0.010126 | 0.010835 | 0.011594 | 0.012405 | 0.013273 | 0.014203 | 0.015197
Mức tăng giá điện TB năm | 7% | %/năm
Hệ Số Đầu Ra
Năm | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Lịch đầu tư | 30.656
Lịch khấu hao |  | 1.2262 | 1.2262 | 1.2262 | 1.2262 | 1.2262 | 1.2262 | 1.2262 | 1.2262 | 1.2262 | 1.2262 | 1.2262 | 1.2262 | 1.2262 | 1.2262 | 1.2262 | 1.2262 | 1.2262 | 1.2262 | 1.2262 | 1.2262 | 1.2262 | 1.2262 | 1.2262 | 1.2262 | 1.2262
Doanh thu |  | 4.0595 | 4.3125 | 4.581 | 4.866 | 5.1684 | 5.4893 | 5.8298 | 6.1911 | 6.5744 | 6.981 | 7.4123 | 7.8699 | 8.3551 | 8.8697 | 9.4155 | 9.9941 | 10.6077 | 11.2581 | 11.9477 | 12.6786 | 13.4534 | 14.2744 | 15.1445 | 16.0665 | 17.0433
Chi vận hành |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Chi phí thay VT (Inverter) | [10 empty] | 38.71 | [9 empty] | 38.71
Chi phí thay VT (TBGS, TĐ) | [5 empty] | 1.704 |  |  |  |  | 1.704 |  |  |  |  | 1.704 |  |  |  |  | 1.704
Lãi vay |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lịch trả nợ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lợi nhuận |  | 1.8333 | 2.0863 | 2.3548 | 2.6397 | 1.2381 | 3.263 | 3.6036 | 3.9648 | 4.3481 | -35.6592 | 5.1861 | 5.6436 | 6.1289 | 6.6435 | 5.4852 | 7.7679 | 8.3814 | 9.0319 | 9.7215 | -29.9616 | 11.2271 | 12.0482 | 12.9183 | 13.8402 | 14.817
LN lũy kế |  | 1.8333 | 3.9195 | 6.2743 | 8.914 | 10.1521 | 13.4152 | 17.0187 | 20.9836 | 25.3317 | -10.3275 | -5.1414 | 0.50219 | 6.6311 | 13.2746 | 18.7598 | 26.5277 | 34.9091 | 43.941 | 53.6625 | 23.7009 | 34.928 | 46.9762 | 59.8945 | 73.7347 | 88.5517
Dòng tiền vào | 0 | 3.0595 | 3.3125 | 3.581 | 3.866 | 2.4644 | 4.4893 | 4.8298 | 5.1911 | 5.5744 | -34.433 | 6.4123 | 6.8699 | 7.3551 | 7.8697 | 6.7115 | 8.9941 | 9.6077 | 10.2581 | 10.9477 | -28.7354 | 12.4534 | 13.2744 | 14.1445 | 15.0665 | 16.0433
Dòng tiền ra | -30.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dòng tiền thuần | -30.656 | 3.0595 | 3.3125 | 3.581 | 3.866 | 2.4644 | 4.4893 | 4.8298 | 5.1911 | 5.5744 | -34.433 | 6.4123 | 6.8699 | 7.3551 | 7.8697 | 6.7115 | 8.9941 | 9.6077 | 10.2581 | 10.9477 | -28.7354 | 12.4534 | 13.2744 | 14.1445 | 15.0665 | 16.0433
Dòng tiền thuần LK | -30.656 | -27.5965 | -24.284 | -20.703 | -16.837 | -14.3727 | -9.8834 | -5.0536 | 0.13749 | 5.7119 | -28.7211 | -22.3088 | -15.4389 | -8.0838 | -0.21409 | 6.4974 | 15.4915 | 25.0992 | 35.3573 | 46.305 | 17.5697 | 30.023 | 43.2975 | 57.442 | 72.5084 | 88.5517
Dòng tiền thuần (CK) | -30.656 | 2.8329 | 2.8399 | 2.8427 | 2.8416 | 1.6772 | 2.829 | 2.8181 | 2.8046 | 2.7886 | -15.9491 | 2.7501 | 2.7281 | 2.7045 | 2.6793 | 2.1157 | 2.6253 | 2.5967 | 2.5671 | 2.5367 | -6.1651 | 2.4739 | 2.4417 | 2.409 | 2.376 | 2.3426
Dòng tiền thuần LK (CK) | -30.656 | -27.8231 | -24.9832 | -22.1405 | -19.2989 | -17.6217 | -14.7927 | -11.9745 | -9.1699 | -6.3814 | -22.3305 | -19.5804 | -16.8522 | -14.1478 | -11.4685 | -9.3527 | -6.7274 | -4.1308 | -1.5637 | 0.97304 | -5.1921 | -2.7181 | -0.27644 | 2.1326 | 4.5086 | 6.8512
Kết Quả
NPV | 6.8512 | tr vnd
IRR | 9.875%
PP (TGHV không CK) | 6 | năm
DPP (TGHV có CK) | 8 | năm
|  |  | bức xạ tại mặt phẳng kWh/m2.ngày | bức xạ tại mặt nghiêng kWh/m2.ngày | Sản lượng tháng (kWh)
| 1 |  | 2.5047 | 3.815 | 137.6333 | 4129
| 2 |  | 2.7955 | 3.821 | 130.1333 | 3904
| 3 |  | 2.8563 | 4.281 | 147.6667 | 4430
| 4 |  | 3.2616 | 4.639 | 135.3667 | 4061
| 5 |  | 4.6476 | 6.654 | 122.6 | 3678
| 6 |  | 5.4425 | 7.412 | 111.3333 | 3340
| 7 |  | 4.9815 | 7.049 | 114.2 | 3426
| 8 |  | 5.0284 | 7.118 | 112.5333 | 3376
| 9 |  | 4.9743 | 6.832 | 113.0333 | 3391
| 10 |  | 4.4702 | 6.436 | 115.9333 | 3478
| 11 |  | 4.0713 | 5.771 | 120.4 | 3612
| 12 |  | 3.2683 | 4.908 | 126.1667 | 3785
[5 empty] | 1487 | 44610

## hướng dẫn sử dụng
HƯỚNG DẪN DỬ DỤNG
Lưu ý: Chỉ sử dụng và tác động vào các cell được tô màu vàng
Bước 1: Bật Sheet "present", Phần 1 - Thông Tin Chung. Nhập phần thông tin khách hàng
Bước 2: Tại Phần 2 - Phương án kỹ thuật, Nhập số lượng tấm pin, số lượng inverter và công suất inverter.
Bước 3: Phần "đầu tư hệ thống", Nhập số lượng các thiết bị tương ứng, có thể chỉnh giá đơn vị nếu muốn
Bước 4: Bật sheet "draft", phần hệ số đầu vào, nhập các thông số tương ứng theo mô hình dự án
Bước 5: Phần kết quả, nhập "thời gian hoàn vốn (không chiết khấu)" dựa theo dòng tiền tại cell " Dòng tiền thuần LK", tương tự với "Thời gian hoàn vốn (có chiết khấu)" với cell "Dòng tiền thuần LK (CK)"
Bước 6: Tại khung dữ liệu sản lượng hệ thống, copy các thông số do kỹ sư bên DAT cung cấp vào các cột màu vàng, những thông số còn lại sẽ tự động cập nhật
Bước 7: Quay lại sheet "Present", chỉnh khổ giấy và in kết quả thành file pdf